Извещение о внесении изменений в

Извещение о закупке №32312931853 (закупка 70/2023 ЗК ЭФ)

путем проведения запроса котировок в электронной форме.

Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (Заказчик)

Место нахождения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1;

Е-mail: office@airsurgut.ru.

Официальный сайт: http://www.airport-surgut.ru;

тел./факс: 8 (3462) 770-479,

в соответствии п.4. ст. 7 Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (утв. Советом директоров АО «Аэропорт Сургут», Протокол от 14.07.2021 №174) и п.1.3. раздела 1 Извещения о закупке, информирует о внесении следующих изменений и дополнений в Извещение о закупке №70/2023 ЗК ЭФ (Приобретение по договору поставки робота-тренажера "Гоша-06" (или эквивалент), нового, не бывшего в эксплуатации, не ранее 2022 года изготовления):

- Изменить срок окончания подачи заявок, дату и время открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке, дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов:

| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: www.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Дата начала подачи заявок на участие в закупке | 08.11.2023 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | в 08 ч. 00 мин. (время местное) 28.11.2023 |
| Дата и время открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов | в 08 ч. 05 мин. (время местное) 28.11.2023 |
| Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведение итогов закупки | до 17 час. 00 мин. (время местное) 28.11.2023 Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам. |  |

2. Изложить Техническое задание в новой редакции (прилагается)

Все остальные положения Извещения о закупке остаются без изменений.

Директор по производству –

первый заместитель

генерального директора 				    		                          С.В. Прийма

Инженер ведущий отдела подготовки и проведение торгов, Морозова Анна Александровна, т.8 (3462) 770-309

Приложение

к Извещению о внесении изменений в

Извещение о закупке №32312931853

(закупка № 70/2023 ЗК ЭФ)

путем проведения запроса котировок в электронной форме.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение по договору поставки робота-тренажера «Гоша-06» (либо эквивалент), в количестве 1 штуки, нового, не бывшего в эксплуатации, не ранее 2022 года выпуска.

| Длина робота | Не менее 115 см и не более 120 см |  |
| --- | --- | --- |
| Масса | Не более 14 кг |  |
| Материал внешней оболочки робота | Оболочка выполнена из пластизоля и полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека. Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей. Голова, шея и грудная клетка является одним целым без стыков, составных частей, накладок и не имеют соединительных швов. |  |
| Индикаторы правильных и ошибочных действий | На грудной клетке и нижней левой конечности тренажера в районе бедра и голени |  |
| Напряжение комплекта источника питания (тип АА) | 6 В |  |
| Время непрерывной работы источника питания | Не менее 24 ч |  |
| Время приведения робота в режим ожидания после нажатия на кнопку «Включение» | Не более 2 с |  |
| Сила нанесения прекардиального удара | 8 Дж |  |
| Сила нажатия на грудную клетку |  | Не менее 15 кГс |
| Глубина продавливания грудной клетки |  | 3 – 5 см |
| Угол запрокидывания головы для проведения входа |  | 15° |
| Объем вдыхаемого воздуха |  | Не менее 300мл |
| Время имитации оживленного состояния робота (сужение зрачков и пульсация на сонной артерии) |  | 1 мин |
| Соотношение НМС/ИВЛ |  | 30:2, наличие безвентиляционной реанимации |
| Имитация перелома костей голени (реакция на болевое воздействие) |  | Отклонение от продольной оси голени на 5 – 7° или при сдавливании любого фрагмента голени с силой 1 кГс |
| Имитация ранения бедренной артерии (кровотечение) |  | Световая индикация в виде пульсирующей волны красного цвета. Отсутствует четкое обозначение места пережатия бедренной артерии (внешние кнопки нажатия). |

1. Требования к Товару:

Товар должен быть новым, без повреждений, в герметичной упаковке производителя, не бывшим ранее в эксплуатации, с датой изготовления не ранее 2022 года.

При передаче Товара Покупателю в обязательном порядке должна быть предоставлена вся техническая документация на Товар на русском языке: сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, другие документы.

Транспортировка Товара должна проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность.

2. Гарантийный срок эксплуатации Товара:

Гарантия на Товар не менее 36 месяцев со дня подписания товарно-сопроводительной документации без замечаний Покупателя.

3. Условия и место поставки Товара:

Доставка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика по адресу: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Аэрофлотская, д. 50.

4. Срок поставки Товара: не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора.

5. Требования к качеству:

Качество Товара должно соответствовать требованиям технических условий.

Соответствие Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, на момент поставки Товара.

6. Расширенная комплектация с программным обеспечением Гоша-06

| Робот-тренажер «Гоша-06» | 1 шт. |
| --- | --- |
| Компьютерная тренажерная программа «Гоша» | 1 шт |
| USB-кабель для подключения к компьютеру | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Технический паспорт | 1 шт |
| Элементы питания, тип АА | 4 шт |
| Жгут кровоостанавливающий «Альфа» | 1 шт |
| Транспортная сумка | 1 шт |
| Учебно-методическое пособие | 1 шт. |

Заместитель начальника авиационного

учебного центра АО «Аэропорт Сургут»                                                        К.Н. Ефросинина