Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке

(процедура №32515180882, закупка №85/2025 ЗК ЭФ)

путем проведения запроса котировок в электронной форме.

Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (Заказчик)

Место нахождения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1;

Е-mail: office@airsurgut.ru.

Официальный сайт: http://www.airport-surgut.ru;

тел./факс: 8 (3462) 770-479,

в соответствии со статьей 7 Положения «О порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (утв. Советом директоров АО «Аэропорт Сургут», Протокол от 14.07.2021 №174), п.1.3. раздела 2 Извещения о закупке, информирует о внесении следующих изменений и дополнений в Извещение о закупке 85/2025 ЗК ЭФ (Приобретение по договору поставки портативных металлодетекторов, новых, не бывших в эксплуатации, не ранее 2025 года выпуска):

- Изменить дату и время открытия доступа к заявкам, размещенным на электронной торговой площадке, дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов:

| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: corp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Дата начала подачи заявок на участие в закупке | 04.09.2025 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | в 08 ч. 00 мин. (время местное) 18.09.2025 |
| Дата и время открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов | в 08 ч. 05 мин. (время местное) 18.09.2025 |
| Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведение итогов закупки | до 17 час. 00 мин. (время местное) 18.09.2025 Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам. |  |

2. Изложить Техническое задание в новой редакции (Приложение №1)

Все остальные положения Извещения и Документации о закупке остаются без изменений.

Директор по производству –

первый заместитель

генерального директора 				    		                          С.В. Прийма

Морозова Анна Александровна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов, т. 8(3462) 770-309

Приложение №1

к Извещению о внесении изменений в Извещение о закупке (процедура №32515180882, закупка №85/2025 ЗК ЭФ) путем проведения запроса котировок в электронной форме.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение по договору поставки портативных металлодетекторов, новых, не бывших в эксплуатации, не ранее 2025 года выпуска.

Портативные металлодетекторы с функцией обнаружения радиоактивных материалов, в количестве 10 штук

| Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | портативный | Неизменяемое значение |
| Тип датчика | плоский | Неизменяемое значение |
| Обнаружение объектов из цветных и черных металлов, источников ионизирующего излучения в динамическом режиме при скорости до 0.5 м/сек | наличие | Неизменяемое значение |
| Настройка чувствительности | наличие | Неизменяемое значение |
| Максимальное расстояние обнаружения пистолета типа «ПМ», мм | ≥ 200 | Конкретное значение |
| Вероятность обнаружения, % | ≥ 98 | Конкретное значение |
| Поддерживаемые типы индикации | световая, звуковая | Неизменяемое значение |
| Минимальное значение рабочей температуры, ℃ | ≤ -20 | Конкретное значение |
| Максимальное значение рабочей температуры, ℃ | ≥ 50 | Конкретное значение |
| Функция автоматического отключения питания при простое более 5 сек | наличие | Неизменяемое значение |
| Напряжение питания, В | ≤ 9 | Конкретное значение |
| Масса прибора без элемента питания, г | ≥ 300 ≤ 400 | Конкретное значение |
| Длина, мм | ≥ 400 ≤ 430 | Конкретное значение |
| Ширина, мм | ≥ 80 ≤ 85 | Конкретное значение |
| Высота, мм | ≥ 30 ≤ 38 | Конкретное значение |
| Запись событий на SD card | автономное | Конкретное значение |
| Комплект поставки Прибор, аккумулятор, модульное зарядное устройство с возможностью крепления на стену, крепление на ремень, SD card, паспорт (инструкция по эксплуатации) | наличие | Неизменяемое значение |
| Элементы питания | Аккумулятор Крона | Неизменяемое значение |

Портативные металлодетекторы без функции обнаружения радиоактивных материалов, в количестве 3 штук

| Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | портативный |  | Неизменяемое значение |  |
| Тип датчика | плоский |  | Неизменяемое значение |  |
| Обнаружение объектов из цветных и черных металлов в динамическом режиме при скорости до 0.5 м/сек | наличие |  | Неизменяемое значение |  |
| Настройка чувствительности | наличие |  | Неизменяемое значение |  |
| Максимальное расстояние обнаружения пистолета типа «ПМ», мм | ≥ 200 |  | Конкретное значение |  |
| Вероятность обнаружения, % | ≥ 98 |  | Конкретное значение |  |
| Поддерживаемые типы индикации | световая, звуковая |  | Неизменяемое значение |  |
| Минимальное значение рабочей температуры, ℃ | ≤ -20 |  | Конкретное значение |  |
| Максимальное значение рабочей температуры, ℃ | ≥ 50 |  | Конкретное значение |  |
| Функция автоматического отключения питания при простое более 5 сек | наличие |  | Неизменяемое значение |  |
| Напряжение питания, В | ≤ 9 |  | Конкретное значение |  |
| Масса прибора без элемента питания, г | ≥ 300 ≤ 400 |  | Конкретное значение |  |
| Длина, мм | ≥ 400 ≤ 430 |  | Конкретное значение |  |
| Ширина, мм | ≥ 80 ≤ 85 |  | Конкретное значение |  |
| Высота, мм | ≥ 30 ≤ 38 |  | Конкретное значение |  |
| Запись событий на SD card | автономное |  | Конкретное значение |  |
| Комплект поставки Прибор, аккумулятор, Модульное зарядное устройство с возможностью крепления на стену, крепление на ремень, SD card, паспорт (инструкция по эксплуатации) | наличие |  | Неизменяемое значение |  |
| Элементы питания |  | Аккумулятор Крона |  | Неизменяемое значение |

Место поставки Товара: 628422, РФ, ХМАО-Югра, терминал Транспортной компании в г. Сургут.

Срок поставки Товара: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Требования к качеству Товара:

- Товар должен быть законсервирован в заводском упаковочном материале, без каких-либо повреждений, не иметь признаков коррозии, иметь товарный вид;

- Условия хранения и транспортировка Товара должна соответствовать требованиям завода-изготовителя;

При передаче Товара Покупателю в обязательном порядке должна быть предоставлена вся техническая документация на Товар на русском языке:

- инструкцию по эксплуатации;

- технический паспорт;

- сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р и декларацию о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза;

- сертификат о соответствии требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать сроку, указанному в техническом паспорте завода-изготовителя, но при этом должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа) без замечаний Покупателя.

Макаров Валентин Николаевич

заместитель начальника подразделения для координации действий

АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-412, makarov@airsurgut.ru.