**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор по производству –**

**первый заместитель**

**генерального директора**

**АО «Аэропорт Сургут»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прийма С.В.**

**\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

**КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Номер закупки: 84/2025 ЗП**

Сургут, 2025

**РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса предложений в электронной форме**

**для целей осуществления конкурентной закупки**

Заказчик – Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (АО «Аэропорт Сургут») (далее – Заказчик).

**Адрес юридического лица:** 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.

**Адрес для направления корреспонденции:** 628408, Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, А/Я Бокс № 11.

тел./факс приемной (3462)28-00-74 / (3462)28-00-79

Е-mail: [office@airsurgut.ru](mailto:office@airsurgut.ru)

Настоящее Извещение и Документация о конкурентной закупке размещаются согласно Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ):

- в Единой информационной системе: [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), далее – Единая информационная система.

- на сайте оператора электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).

На сайте Заказчика [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) Извещение и Документация размещаются информационно.

**Контактные лица Заказчика:**

**в части регламента проведения закупки:**

Галушкова Елена Влаимировна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов комплекса закупок и логистики АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-479, galushkova@airsurgut.ru;

Добрынина Марина Владимировна, секретарь Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-226;

**в части проведения консультаций по техническим вопросам:**

Королев Максим Юрьевич, заместитель начальника ПТБ Ноябрьского филиала АО "Аэропорт Сургут", тел.: + 7 (3496) 365320, e-mail: korolev@airsurgut.ru

Максимович Артем Юрьевич, начальник ПТБ Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут», контактный телефон: 83496365333, maksimovich\_au@airsurgut.ru.

**Форма заявки на участие в закупке:** электронная, размещена на сайте [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), заполняется участником закупки и автоматически формируется электронной торговой площадкой. Наименование оператора электронной торговой площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд д.2/1, тел.: 8 (495) 276-16-26, факс: 8 (495) 542-40-20.

**Предмет договора:** Приобретение по договору поставки рентгенотелевизионных систем для досмотра багажа и личных вещей новых, не бывших в употреблении, не восстановленных, не ранее 2025 года изготовления:

- модель ТС-СКАН 6575 в количестве 2 шт. (либо эквивалент);

- модель ТС-СКАН 40113БП в количестве 1 шт. (либо эквивалент);

Техническое описание Товаров определено разделом 3 «Техническое задание настоящей Документацией о закупке.

Код товара, работы, услуги по Общероссийскому [классификатору](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=489890&date=21.01.2025) продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – **С.26.51.66.125**

|  |  |
| --- | --- |
| **Применение национального режима** | **Да/нет** |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен запрет приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | **нет** |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено ограничение приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | **нет** |

**Место поставки Товара**: 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт.

**Срок поставки Товара**: предлагается участником закупки, ноне позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора Сторонами.

**Сведения о начальной максимальной цене договора (НМЦД): 18 190 000,00** (Восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения о порядке определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурентной закупки указаны в Разделе 7 настоящей Документации.

**Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке:** размещена в открытом доступе в Единой информационной системе [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), сайте электронной торговой площадки [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) и на сайте Заказчика (информационно) [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) для всеобщего ознакомления.

**Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:** не предусмотрены.

**Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):**

|  |  |
| --- | --- |
| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) |
| Дата начала подачи заявок на участие в закупке | **03.09.2025** |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | **в 08 ч. 00 мин. (время местное) 15.09.2025** |
| Дата и время открытия **доступа к заявкам,** поданным в форме электронных документов | **в 08 ч. 05 мин. (время местное) 15.09.2025** |
| Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведение итогов закупки | **до 17 час. 00 мин.** **(время местное) 15.09.2025**  Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| **По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.** | | |

**Место открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, рассмотрения заявок и подведения итогов:** 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 (здание административного корпуса), сайт электронной торговой площадки [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).

**РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**2.1. Сведения о закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сведения |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Устанавливаются Техническим заданием  (Раздел 3 настоящей Документации о закупке) |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) | Описание участниками закупки товара (работы, услуги), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) должно полностью соответствовать Техническому заданию, указанному в Разделе 3 настоящей Документации о закупке. |
| Место, срок (периоды) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | **Место поставки Товара**: 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт.  **Условия поставки Товара:** в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).    **Срок поставки Товара:** предлагается участником закупки, ноне позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора Сторонами. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), порядок формирования цены договора | **18 190 000,00 (Восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч рублей 00 копеек),** без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.  Цена Договора является неизменной на протяжении всего срока исполнения Договора. Цена на Товар включает в себя:  - стоимость Товара в комплекте;  - расходы на упаковку и маркировку Товара;  - стоимость погрузо-разгрузочных работ;  - затраты на доставку Товара по адресу места поставки, включая транспортные и командировочные расходы;  - затраты на проведение инструктажа по правилам эксплуатации ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя;  - расходы по страхованию Товара на случай его гибели или повреждения до передачи Товара Покупателю по адресу места поставки Товара;  - таможенные пошлины (при необходимости), сборы, расходы, связанные с получением Поставщиком необходимых разрешений для осуществления продажи подобного Товара на территории Российской Федерации, в т.ч. по уплате всех необходимых налогов;  - расходы по гарантийным обязательствам;  - иные затраты, налоги, пошлины, сборы, обязательные платежи и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ, связанные с исполнением Договора;  - все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика;  - иные расходы, указанные Поставщиком в заявке на участие в запросе предложений.  Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ определена в Спецификации (приложение №1 к договору)  Командировочные расходы (суточные и проживание) оплачиваются Покупателем отдельно на основании выставленного счета и заверенных копий подтверждающих документов. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | **Предусмотрено в Разделе 7 настоящей Документации о закупке** |
| Предоставление дополнительных предложений | **Не предусмотрено** |
| Валюта, используемая для формирования цены договора | **Российский рубль** |
| Обеспечение заявки | **Не предусмотрено** |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  Оплата по Договору производится в соответствии с проектом договора (раздел 6 настоящей Документации о закупке). |

**2.2. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме. Порядок подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке. Отзыв заявки.**

Форма заявки – электронная, размещена на сайте электронной торговой площадки [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), которая заполняется участником закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке. Подача заявки участником закупки осуществляется в соответствии с Руководством пользователя, которое размещено в открытой части электронной торговой площадки на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) и настоящей Документацией. Заявки, сформированные Поставщиком на бумажном носителе, Заказчиком не принимаются.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть предоставлены участником закупки через электронную торговую площадку в отсканированном виде, в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат \*.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Заявка и прилагаемые к ней документы подписываются участником закупки с помощью ЭЦП.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме заполняется Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 настоящей Документации и должна содержать:

- описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке;

- сведения о данном участнике такого запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей документации о конкурентной закупке;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участнику закупки (согласно п.п. 2.5 и 2.6 настоящего Раздела).

**Заявка с требуемыми документами** подаются участником закупки в срок, указанный в Извещении и Документации о закупке.

**По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение заявок, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.**

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, Заказчик вправе продлить срок подачи заявок не менее чем на 3 (три) рабочих дня, и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещает на Единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в Извещении о продлении срока подачи заявок.

Извещение о продлении/сокращении срока подачи заявок размещается Заказчиком:

- в Единой информационной системе [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

- на сайте электронной торговой площадки [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru). В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

- на сайте Заказчика [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) – информационно.

Комиссия по закупкам, Заказчик не несут ответственности за обстоятельства, приведшие к опозданию подачи заявки участником закупки.

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими независимо от причин опоздания, и не рассматриваются.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку **до истечения срока подачи заявок,** направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

**2.3. Порядок отмены закупки, внесения изменений**

**в Извещение о проведении закупки и/или Документацию о закупке**

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту, позиции, единице товара) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении данного срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств [непреодолимой силы](consultantplus://offline/ref=195317EFADD83AF5DBB20E9DAE6E4BB433413006C35B66444DF81AFDAE5E576A9B25E589D1D26345t33EG) в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене конкурентной закупки подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом и размещается Заказчиком в Единой информационной системе **в день принятия этого решения**. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками закупок с Решением об отмене конкурентной закупки, опубликованным в Единой информационной системе.

При отмене конкурентной закупки:

- внесенное участниками обеспечение возвращается в срок не более **7 (семи) рабочих дней** со для принятия решения об отмене конкурентной закупки на основании заявления участника с указанием реквизитов для перечисления возврата денежных средств.

- убытки (расходы), связанные с участием в закупке, Заказчиком не возмещаются.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и (или) Документацию о закупке (в том числе о продлении срока подачи заявок). Изменения, вносимые в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем **в течение 3 (трех) дней** со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в Извещение и/или Документацию, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее **половины срока подачи заявок** до даты окончания срока подачи заявки на участие в закупке.

Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке размещается Заказчиком для всеобщего ознакомления:

* в Единой информационной системе [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).
* на сайте электронной торговой площадки [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).
* на сайте АО «Аэропорт Сургут» [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) – информационно.

В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и(или) Документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

**2.4. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления**

**участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке**

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. **При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.**

Ответ на соответствующий запрос Заказчик вправе направлять участнику тем же способом, которым был получен запрос.

Разъяснения положений Документации о закупке размещается Заказчиком:

- для всеобщего ознакомления на Единой информационной системе [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

- на сайте электронной торговой площадки [corp.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru). В этом случае разъяснение будет доступно в реестре процедур открытой части электронной торговой площадки, а также в личных кабинетах Заказчика и других заинтересованных сторон, при этом электронной торговой площадкой будет автоматически направлено уведомление Заказчику и заинтересованной стороне.

**2.5. Требования к участникам закупки**

При осуществлении закупки Заказчиком устанавливаются следующие **обязательные требования** к участникам закупки:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения обязательств по договору;

б) участник закупки должен соответствовать специальным требованиям, подтверждающим его способность осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг определенного вида с необходимым уровнем качества, включая требования о наличии специального опыта, возможностей и ресурсной базы, разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств, выписок из реестра саморегулируемых организаций и пр.), необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие фактов невыполнения (ненадлежащего выполнения) участником закупки (аффилированными с ним лицами) обязательств перед Заказчиком по ранее заключенным договорам, фактов деликтных обязательств;

е) отсутствие у участника закупки - физического лица, руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие у участника закупки недоимки (или задолженности) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год и последний отчетный период в размере, превышающем 25% балансовой стоимости имущества участника по данным бухгалтерской отчетности за последний (прошедший) отчетный год и последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

з) отсутствие информации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки.

и) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

к) внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки в закупке, если требование об обеспечении заявок было установлено в Извещении/Документации и предоставление документа, подтверждающего такое внесение;

***Примечание: для обеспечения доступа к участию в настоящей закупке участник должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной торговой площадки.***

**2.6**. **Основания к недопуску участника закупки к участию в закупке и(или) отклонению заявки**

**2.6.1. Комиссия по закупкам вправе не допустить участника к участию в закупке и (или) отклонить заявку участника на любом этапе проведения конкурентной закупки в случаях:**

**2.6.1.1. Непредоставления документов:**

1. Заявки с приложениями.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или надлежащим образом заверенная копия такой выписки либо выписки, полученной в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной не ранее, чем за 2 (два) месяца до дня подачи заявки. Заказчик признает действительность выписки, полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью.

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности).

5. В случае, если от имени участника закупки – физического лица действует иное лицо, к заявке на участие в закупке должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, либо ее копия, заверенная нотариально. Если от имени участника закупки – юридического лица действует не единоличный исполнительный орган, к заявке должна быть приложена доверенность, скрепленная печатью участника закупки и подписанная единоличным исполнительным органом или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки и прилагаемых к ней документов. Доверенность, выданная физическим лицом в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверенной.

6. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), в том числе Устава (с изменениями и дополнениями) либо документа, подтверждающего присоединение к типовому уставу, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет либо Лист записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) .

8. Согласие участника – физического лица на обработку персональных данных на внесение (размещение) персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика) в Единую информационную систему, электронную торговую площадку, сайт Заказчика.

9. Копия решения об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. (В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания (общего собрания) органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить гарантийное письмо, подтверждающее, что в случае признания его победителем закупки, он представит вышеуказанное решение не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Протокола (решения единственного участника).

10. Копии бухгалтерских балансов, налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за год, предшествующий дню подачи заявки, и за последний отчетный период. В случае применения специального режима налогообложения, участником предоставляется уведомление участника, поданное в налоговый орган и/или информационное письмо налогового органа о применении упрощенной системы налогообложения (далее – УСНО), а также декларации по УСНО за последний отчетный период.

11. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиков страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов или справки о сальдо единого налогового счета (ЕНС), со сроком выдачи не более 2 (двух) месяцев до дня подачи заявки. Заказчик признает действительность выписки, полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной цифровой электронной подписью.

12. Уведомление о присвоении кодов статистики.

13. Копии сертификатов, лицензий и иной разрешительной документации, если их наличие необходимо для выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки\*.

14. Выписки из реестра членов СРО в случае, если требование о наличии членства в СРО предусмотрено действующим законодательством. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации должен составлять не более 1 (одного) месяца с даты ее выдачи до даты подачи заявки на участие в закупке.

15. Иные документы, предусмотренные Извещением или Документацией о закупке (в том числе раздел 3 Техническое задание).

2.6.1.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.1.3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным Положением о закупках и настоящим Извещением и/или Документацией о закупке

2.6.1.4. Предоставления в составе заявки заведомо ложных (недостоверных) сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

2.6.1.5. Наличия фактов предоставления участником копий документов ненадлежащего качества, с исправлениями, подчистками, плохого оттиска печати и подписей.

2.6.1.6. Наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком по результатам проверки участника закупки и представленных им документов.

2.6.1.7. Выявленной по результатам анализа предоставленных участником закупки документов, а также другой информации, невозможности выполнения участником работ, оказания услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе в результате нехватки трудовых, материальных ресурсов, отсутствия необходимой техники и оборудования и наличия иных оснований.

**2.6.1.8. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Извещения и(или) Документации о закупке и(или) Техническому заданию Заказчика.**

2.6.1.9. Если предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает установленную Извещением и(или) Документацией о закупке максимальную (начальную) цену.

**2.7. Порядок** **открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме**

Комиссия по закупкам в срок, установленный Извещением и Документацией о закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении и Документации о закупке. Оценка и сопоставление заявок, определение победителя закупки производятся в соответствии с разделом 4 настоящей документации о закупке.

Открытие доступа к заявке, осуществляется Оператором электронной торговой площадки.

**2.8. Признание конкурентной закупки несостоявшейся**

2.8.1. Конкурентная закупка (в случае, если Извещением или Документацией о закупке предусмотрено два и более лота, либо закупка позиции, единицы товара – то конкурентная закупка по конкретному лоту, позиции, единице товара) признается несостоявшейся в случаях, если:

1) на участие в конкурентной закупке не подана ни одна заявка;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

3) к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам не допущен ни один участник или допущен один участник;

4) в случае отклонения Комиссией по закупкам всех заявок участников, допущенных к участию в конкурентной закупке.

2.8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке, либо к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам допущен только один участник, Комиссия по закупкам вправе принять решение:

о признании конкурентной закупки несостоявшейся, рассмотрении единственной заявки и заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку, если заявка соответствует требованиям и условиям, установленным Извещением и/или Документацией о закупке, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и отказе от закупки.

2.8.3. В случаях, если конкурентная закупка признана несостоявшейся, или конкурентная закупка признана несостоявшейся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным к участию в конкурентной закупке, Заказчик (либо Комиссия по закупкам) вправе принять решение:

- о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно приложению № 5 к Положению о закупках, либо

- о проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

- об отказе от конкурентной закупки.

**2.9. Порядок и срок подписания договора, его изменения, исполнения и расторжения**

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через **10 (десять) дней** и не позднее чем через **20 (двадцать) дней** с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через **5 (пять) дней** с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки

**Заказчик вправе принять Решение об отказе от заключения договора** по итогам проведенной конкурентной закупки после размещения в ЕИС итогового протокола с результатами конкурентной закупки в следующих случаях:

* в случае непредставления участником (победителем) конкурентной закупки обеспечения исполнения договора (если требование о внесении обеспечения предусмотрено Извещением или Документацией о закупке);
* в случае выявления факта искажения победителем информационных материалов о товаре, работе или услуге или же подачи им ложных сведений о соответствии товара (работы, услуги) техническому заданию Заказчика, Извещению или Документации о закупке, дополнительным требованиям Заказчика, указанным в Извещении или Документации к закупке;
* в случае выявления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
* в случае получения Заказчиком сведений, подрывающих репутацию участника (победителя) закупки, негативного отзыва о деятельности участника (победителя) закупки по ранее принятым им обязательствам перед третьими лицами;
* в связи с отпадением производственной необходимости у Заказчика для закупки товара (работы, услуги) и заключения договора;
* в случае получения АО «Аэропорт Сургут» отказа от заказчика, в интересах которого производилась закупка товаров (работ, услуг);
* в случае получения Заказчиком уведомлений (решений, предписаний, письменных обращений и др.) от акционеров Заказчика, органов Росавиации, прокуратуры, Роспотребнадзора, иных контролирующих органов, от органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, собственника имущества, переданного Заказчику во временное владение и пользование, поступления к Заказчику иных документов от компетентных юридических лиц, исполнение которых требует от Заказчика (либо влечет за собой) отказ от заключения договора;
* в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
* в случае, если договор не заключен с победителем закупки в срок, установленный Положением о закупках, Извещением и (или) Документацией о закупке;
* в случае, если отказ от заключения договора вызван обеспечением мер транспортной безопасности, пропускного режима в аэропорту (на посадочной площадке);
* в случае ухудшения финансового состояния Заказчика;
* в случае наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком и препятствующих заключению договора.

Решение об отказе от заключения договора подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом Заказчика, размещается в Единой информационной системе и направляется участнику (победителю) закупки не позднее, чем через **3 (три) дня** со дня его подписания. При этом Заказчик не возмещает участнику (победителю) закупки понесенный им реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в закупке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Односторонний отказ победителя от заключения договора по результатам закупки не допускается.

Допускается также отказ от заключения договора по соглашению сторон.

Изменение условий договора в одностороннем порядке по инициативе участника (победителя) закупки не допускается.

Подписание договора (протокола разногласий и дополнительных соглашений к нему) осуществляется Сторонами на бумажном носителе.

Все изменения в действующий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ и услуг или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем **в течение 10 (десяти) календарных дней**, со дня внесения изменений в договор, размещает в Единой информационной системе информацию об изменении договора, с указанием измененных условий.

В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные Положением о закупках, а именно:

* прямой письменный отказ от подписания договора;
* не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в предусмотренный для этого Положением о закупках или Извещением/Документацией о закупке срок;
* предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в Извещении или Документации о закупке и (или) заявке такого участника;
* в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках.

Если по результатам закупки договор не заключен в установленные сроки ни с Победителем закупки, ни с единственным участником конкурентной закупки, подавшим заявку, или с единственным участником конкурентной закупки, ни с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, Комиссия по закупкам вправе принять решение об отмене итогов закупки и о проведении повторной закупки (в том числе с изменением способа и/или условий закупки), либо о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Сведения об участнике закупки, уклоняющемся от заключения договора, либо договор с которым расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением участником закупки условий договора, направляются Заказчиком в Федеральный орган исполнительной власти для включения данного участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством РФ.

Исполнение заключенного договора и его расторжение (в том числе досрочное) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и самим договором (включая дополнительные соглашения).

По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, предусмотренных Положением о закупках, Извещением и/или Документацией о закупке.

Заказчик определяет, что все условия настоящей Документации (в том чисел условия Технического задания Документации), являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

**2.10. О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц**

В соответствии с принятым Правительством Российской Федерации Постановлением от 23 декабря 2024 г. №1875 часть 3 статьи 3.1-4, могут быть установлены:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

**РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Предмет закупки:** Приобретение по договору поставки рентгенотелевизионных систем для досмотра багажа и личных вещей новых, не бывших в употреблении, не восстановленных, не ранее 2025 года изготовления:

- модель ТС-СКАН 6575 в количестве 2 шт. (либо эквивалент);

- модель ТС-СКАН 40113БП в количестве 1 шт. (либо эквивалент).

**1. Рентгенотелевизионная система для досмотра багажа и личных вещей ТС-СКАН 6575 ОДНАПРОЕКЦИОННЫЙ) (далее – РТУ, оборудование).**

**1. Назначение:**

Установка предназначена для сканирования среднего и малого багажа, товаров и посылок, получения визуальной информации об их содержимом с распознаванием веществ и материалов по эффективному атомному номеру с целью обнаружения предметов и веществ, запрещенных к провозу на воздушном судне.

**2. Количество:** 2 шт.

**3. Технические требования (ТС-СКАН 6575 ОДНАПРОЕКЦИОННЫЙ):**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные режимы работы РТУ при досмотре объектов различных категорий | В РТУ предусмотрена возможность:  - досмотра багажа и товаров в стандартном режиме с анодным напряжением генератора 140кВ;  - досмотра в режиме повышенной проникающей способности с напряжением 160кВ. |
| Размер туннеля (ШxВ), не более (мм)   * Ширина: * Высота: | 670  770 |
| Масса, нетто не менее (кг) | 900 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) не более (мм)   * Длина * Ширина * Высота | 2300 мм.  1250 мм.  1450 мм. |
| Размер досматриваемого объекта (ШxВ), не менее (мм)   * Ширина: * Высота: | 670  770 |
| Макс. Распределенная нагрузка на конвейер, не менее (кг) | 200 |
| Высота конвейера, не более (мм) | 300-400 мм. |
| Скорость ленты конвейера, не менее (м/с) | 0,20 м/с |
| Наличие рентгенозащитных штор с каждого края туннеля не менее | 2-х рядов |
| Автоматическая настройка и центрирование транспортерной ленты | наличие |
| Транспортерная лента с соединяющим замком (из полиуретанового материала повышенной стойкости и ударопрочности с повышенным коэффициентом сцепления) | наличие |
| Дополнительное водяное охлаждение | наличие |
| **Дополнительное оборудование** | |
| Дополнительные ролинги при потановки багажа на ленту (мм) | 1000 |
| Дополнительные ролинги при выезде багажа с шахты (мм) | 1000 |
| **Условия эксплуатации** | |
| Рабочая температура (±2°C) | От 0 до + 45 |
| Влажность (без конденсата), % | 5 - 85 |
| **Электропитание** | |
| Источник питания | 230В ±10% |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 1350 |
| **Детекторы рентгеновского излучения** | |
| Детекторная линейка | L - образная детекторная линейка |
| Количество проекций, не менее | 1 |
| **Рентгеновский генератор** | |
| Максимальное/рабочее напряжение на аноде (кВ), не менее | 160/140 |
| Количество рентгеновских аппаратов, не менее | 1 |
| Цикл работы | круглосуточно |
| Охлаждение | Масляная ванна с дополнительным подключением жидкостного и воздушного охлаждения |
| Рентгеновский генератор с разъемом для подключения дополнительного водяного охлаждения | наличие |
| Страна производитель излучателя | Россия |
| Размеры пульта управления рентген аппарата (ДхШ), (мм)   * Длина: * Ширина: * Высота: | Не менее 380 не более 410  Не менее 160 не более180  Не менее 80 не более 95 |
| **Дефектоскопические параметры** | |
| Проникающая способность (по стали) в нормальном режиме / в режиме повышенной проникающей способности, не менее (мм) | 32 / 36 |
| Разрешающая способность (по проволоке), не более мм. | 0,1 |
| Точность разделения материалов | 0,5 Z |
| **Программное обеспечение** | |
| Специальное программное обеспечение на оборудование должно соответствовать требованию Постановления Правительства РФ №1236 от 16.11.2015г. и находится в Едином реестре российского ПО | наличие |
|  | |
|  |  |
| **Радиационная безопасность** | |
| Радиационная безопасность | Интроскоп должен соответствовать всем действующим радиационным и медицинским нормам РФ для стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) первого типа с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля. |
| **Система формирования изображения (программное обеспечение)** | |
| Функции обработки изображения | * Выделение (оконтуривание) оптически плотных объектов, * Инвертирование изображений, * Гамма-коррекция изображений, * Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста, * Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ, входящих в состав объектов досмотра, * Псевдоокрашивание изображений с возможностью выбора различных палитр, * Отображение органических объектов с атомными номерами равными 7, 8, 9 * Плавное увеличение изображения с коэффициентом масштабирования до 64 и перемещение по изображению, * Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам), * Перемещение по очереди изображений (скроллинг), с общей емкостью очереди не менее 20 изображений |
| Функции программного обеспечения | * индикация даты/времени; * счетчик багажа; * личный код пользователя; * автоматическая диагностика работоспособности аппарата * прогрев рентгеновского генератора (автоматический и ручной запуск); * индикация включения источника рентгеновского излучения; * Автоматическое выключение установки при отсутствии внешнего питания; * сканирование в двух направлениях; * время работы установки после запуска системы * число включений рентгеновского генератора * время работы рентгеновского генератора после запуска системы |
| Дополнительные Функции программного обеспечения | * подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра (счетчик багажа) * хранение полученных изображений – 50 000 (опционально – до 100 000); * просмотр архива изображений; * копирование изображений на внешние накопители (flash-накопителилибо CD/DVD носители); * автоматическое сохранение изображений * экспорт изображений в одном или нескольких распространенных графических форматах (PNG, JPG, BMPи т.д.) * наличие функции обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML * контроль качества работы оператора с помощью программного модуля TIP с выводом результатов в отчеты; * программируемые кнопки в пульте управления; |
| Рабочее место оператора | * монитор цветной 1 шт., ЖКИ, диагональ не менее 21”, область экрана не менее 1600 х 900, глубина цвета (32) бит; * пульт управления с классом защиты стандарт - IP43; размер пульта управления:   - ширина не более 170 мм,  - длина не более 360 мм;   * дополнительная стойка оператора |
| Процессор не хуже | Intel Core i5 |
| Оперативная память объемом не менее (ГБ) | 8 |
| Жесткий диск объемом не менее (ГБ) | 500 (HDD) |
| Видеокарта, не хуже | Quadro P2200/5Gb |
| Встроенный источник бесперебойного питания, не хуже | * номинальное напряжение - 230В +/-10В; * Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц; * Тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды; |

**4. Гарантийные обязательства:**

Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ.

**5. Перечень сопроводительной документации к оборудованию:**

- Руководство по эксплуатации на русском языке

- Паспорт изделия (формуляр)

- Сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановления Правительства РФ №969 от 26.09.2016г.

- Соответствие требованиям следующих нормативных документов:

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2523-09

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2612-10.

**6.Сертификация оборудования, соответствие требованиям Российского и международного законодательства:**

Соответствия требованиям:

-EAC

- ОСПОРБ-99/2010

- СП 2.6.1.2612-10

- ГОСТ 12.2.091-2012

- НРБ-99/2009

- ISO 9001

**7. Наличие лицензий и сертификатов у Участника:**

Лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей, инспекционно-досмотровые комплексы на базе ускорителей заряженных частиц

**8. Условия и место поставки Товара:**

Доставка осуществляется силами и за счет средств Продавца до места нахождения Покупателя по адресу: 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт.

**9. Срок поставки товара:** не более 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

**10. Квалификационные требования к Участнику:**

- наличие у Участника лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей;

- наличие собственного склада оригинальных запасных частей к поставляемому оборудованию

- наличие линии круглосуточной технической поддержки;

- возможность организации срочного выезда специалистов компании-производителя;

- возможность выезда специалистов компании для осуществления диагностики и ремонта гарантийного оборудования в течение 48 часов;

- возможность расширения гарантии на товары/услуги;

Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным. Товар не изготовлен из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Покупателя, охране окружающей среды.

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка является целой, сухой, не деформированной.

Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя.

На упаковочной таре четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;

- Количество в упаковке;

- Товарный знак завода-изготовителя;

Поставляемый Товар изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.

Комплектность продукции соответствует стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.

Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ.

Все инструкции на русском языке.

Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

**11. Иные условия**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

Вместе с товаром Поставщик предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

*В стоимость включены:*

*- проведение инструктажа по эксплуатации ренгенотелевизионных систем;*

*- комплект входные/выходные рольганги.*

*Поставщик обязуется провести после подписания Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ инструктаж по правилам эксплуатации ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя.*

**2. Рентгенотелевизионная система для досмотра товаров и бортовых запасов в СБиБО (пост досмотра №9) (далее – РТУ, оборудование).**

**1. Назначение:**

Указание предназначена для сканирования среднего и малого багажа, товаров и посылок, получения визуальной информации об их содержимом с распознаванием веществ и материалов по эффективному атомному номеру с целью обнаружения предметов и веществ, запрещенных к провозу на воздушном судне.

**2. Количество:** 1 шт.

**3. Технические требования (ТС-СКАН 40113БП) (либо эквивалент):**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные режимы работы РТУ при досмотре объектов различных категорий | В РТУ предусмотрена возможность:  - досмотра багажа и товаров в стандартном режиме с анодным напряжением генератора 140кВ;  - досмотра в режиме повышенной проникающей способности с напряжением 160кВ |
| Размер туннеля (ШxВ), не более (мм)   * Ширина: * Высота: | 400  1130 мм. |
| Масса, нетто не менее (кг) | 850 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) не более (мм)   * Длина * Ширина * Высота | не менее 3350 мм.  не менее 1900 мм.  не менее 1800 мм. |
| Размер досматриваемого объекта (ШxВ), не менее (мм)   * Ширина: * Высота: | 400  1100 |
| Макс. Распределенная нагрузка на конвейер, не менее (кг) | 200 мм. |
| Высота конвейера, не более (мм) | 200 мм. |
| Скорость ленты конвейера, не менее (м/с) | 0,22 м/с |
| Наличие рентгенозащитных штор с каждого края туннеля не менее | 2-х рядов |
| Автоматическая настройка и центрирование транспортерной ленты | наличие |
| Транспортерная лента с соединяющим замком (из полиуретанового материала повышенной стойкости и ударопрочности с повышенным коэффициентом сцепления) | наличие |
| Дополнительное водяное охлаждение | наличие |
| **Дополнительное оборудование** | |
| Дополнительные ролинги при выезде товара и бортовых запасов с шахты (мм) | 1000 |
| **Условия эксплуатации** | |
| Рабочая температура (±2°C) | От 0 до + 45 |
| Влажность (без конденсата), % | 5 - 85 |
| **Электропитание** | |
| Источник питания | 230В ±10% |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 1500 |
| **Детекторы рентгеновского излучения** | |
| Детекторная линейка | L - образная детекторная линейка |
| Количество проекций, не менее | 1 |
| **Рентгеновский генератор** | |
| Максимальное напряжение на аноде (кВ), не менее | 200 |
| Количество рентгеновских аппаратов, не менее | 1 |
| Цикл работы | Круглосуточно |
| Охлаждение | Масляная ванна с дополнительным подключением жидкостного и воздушного охлаждения |
| Рентгеновский генератор с разъемом для подключения дополнительного водяного охлаждения | наличие |
| Страна производитель излучателя | Россия |
| Размеры пульта управления рентген аппарата(ДхШ), (мм)   * Длина: * Ширина: * Высота: | Не менее 380 не более 410  Не менее 160 не более180  Не менее 80 не более 95 |
| **Дефектоскопические параметры** | |
| Проникающая способность (по стали) в нормальном режиме / в режиме повышенной проникающей способности, не менее (мм) | 30 / 40 |
| Разрешающая способность (по проволоке), не более мм. | 0,1 |
| Точность разделения материалов | 0,5 Z |
| **Программное обеспечение** | |
| Специальное программное обеспечение на оборудование должно соответствовать требованию Постановления Правительства РФ №1236 от 16.11.2015г. и находится в Едином реестре российского ПО | наличие |
|  | |
|  |  |
| **Радиационная безопасность** | |
| Радиационная безопасность | Интроскоп должен соответствовать всем действующим радиационным и медицинским нормам РФ для стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) первого типа с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля. |
| **Система формирования изображения (программное обеспечение)** | |
| Функции обработки изображения | * Выделение (оконтуривание) оптически плотных объектов, * Инвертирование изображений, * Гамма-коррекция изображений, * Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста, * Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ, входящих в состав объектов досмотра, * Псевдоокрашивание изображений с возможностью выбора различных палитр, * Отображение органических объектов с атомными номерами равными 7, 8, 9 * Плавное увеличение изображения с коэффициентом масштабирования до 64 и перемещение по изображению, * Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам), * Перемещение по очереди изображений (скроллинг), с общей емкостью очереди не менее 20 изображений |
| Функции программного обеспечения | * индикация даты/времени; * счетчик багажа; * личный код пользователя; * автоматическая диагностика работоспособности аппарата * прогрев рентгеновского генератора (автоматический и ручной запуск); * индикация включения источника рентгеновского излучения; * Автоматическое выключение установки при отсутствии внешнего питания; * сканирование в двух направлениях; * время работы установки после запуска системы * число включений рентгеновского генератора * время работы рентгеновского генератора после запуска системы |
| Дополнительные Функции программного обеспечения | * подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра (счетчик багажа) * хранение полученных изображений – 50 000 (опционально – до 100 000); * просмотр архива изображений; * копирование изображений на внешние накопители (flash-накопителилибо CD/DVD носители); * автоматическое сохранение изображений * экспорт изображений в одном или нескольких распространенных графических форматах (PNG, JPG, BMPи т.д.) * наличие функции обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML * контроль качества работы оператора с помощью программного модуля TIP с выводом результатов в отчеты; * программируемые кнопки в пульте управления; |
| Рабочее место оператора | * монитор цветной 1 шт., ЖКИ, диагональ не менее 21”, область экрана не менее 1600 х 900, глубина цвета (32) бит; * пульт управления с классом защиты стандарт - IP43; размер пульта управления:   - ширина не более 170 мм,  длинна не более 360 мм;   * Дополнительная стойка либо стол оператора |
| Процессор не хуже | Intel Core i5 |
| Оперативная память объемом не менее (ГБ) | 8 |
| Жесткий диск объемом не менее (ГБ) | 500 (HDD) |
| Видеокарта, не хуже | Quadro P2200/5Gb |
| Встроенный источник бесперебойного питания, не хуже | * номинальное напряжение - 230В +/-10В; * Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц; * Тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды; |

**4. Гарантийные обязательства:**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ.

**5. Перечень сопроводительной документации к оборудованию:**

- Руководство по эксплуатации на русском языке;

- Паспорт изделия (формуляр);

- Сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановления Правительства РФ №969 от 26.09.2016г.

- Соответствие требованиям следующих нормативных документов:

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2523-09

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2612-10.

**6.Сертификация оборудования, соответствие требованиям Российского и международного законодательства:**

Соответствия требованиям:

-EAC

- ОСПОРБ-99/2010

- СП 2.6.1.2612-10

- ГОСТ 12.2.091-2012

- НРБ-99/2009

- ISO 9001

**7. Наличие лицензий и сертификатов у Участника:**

Лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей, инспекционно-досмотровые комплексы на базе ускорителей заряженных частиц

**8. Условия и место поставки Товара:**

Доставка осуществляется силами и за счет средств Продавца до места нахождения Покупателя по адресу: 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт.

**9. Срок поставки товара:** не более 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

**10. Квалификационные требования к Участнику:**

- наличие у Участника лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей;

- наличие собственного склада оригинальных запасных частей к поставляемому оборудованию

- наличие линии круглосуточной технической поддержки;

- возможность организации срочного выезда специалистов компании-производителя;

- возможность выезда специалистов компании для осуществления диагностики и ремонта гарантийного оборудования в течение 48 часов;

- возможность расширения гарантии на товары/услуги;

Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным. Товар не изготовлен из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Покупателя, охране окружающей среды.

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка является целой, сухой, не деформированной.

Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя.

На упаковочной таре четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;

- Количество в упаковке;

- Товарный знак завода-изготовителя;

Поставляемый Товар изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.

Комплектность продукции соответствует стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.

Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ.

Все инструкции на русском языке.

Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

**11. Иные условия**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

Вместе с товаром Поставщик предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

***В стоимость включены:***

***- проведение инструктажа по эксплуатации ренгенотелевизионных систем.***

***Поставщик обязуется провести после подписания Акта приема – сдачи пуско-наладочных работ инструктажа по правилам эксплуатации*** ***ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя.***

Королев Максим Юрьевич,

заместитель начальника ПТБ Ноябрьского филиала АО "Аэропорт Сургут",

тел.: + 7 (3496) 365320, e-mail: [korolev@airsurgut.ru](mailto:korolev@airsurgut.ru).

Максимович Артем Юрьевич,

начальник ПТБ Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут»,

контактный телефон: 3496365333, maksimovich\_au@airsurgut.ru.

**РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК**

**ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

**В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных Участниками, допущенными к участию в закупке.

Оценка и сопоставление Заявок, поданных Участниками закупки, осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора.

При проведении оценки и сопоставлении заявок Участников закупки, содержащих сведения о стране происхождения товара, Заказчиком применяются положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Комиссия по закупкам проводит оценку и сопоставление поданных Участниками закупки Заявок на основе следующих критериев: «цена договора» и «качество услуг и квалификация участника закупки».

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев, предусмотренных настоящим разделом.

**Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость**

| **№  критерия** | **Критерии оценки  заявок на участие в запросе предложений** | **Значимость критериев в процентах**  **(К)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоимостной критерий (Цена договора) | 70% |
| 2. | Нестоимостной критерий  (Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки) | 30% |
| **Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в запросе предложений** | | **100%** |

Оценка предложений участников закупки производится путем расчёта итогового балла, присуждаемого предложению каждого участника закупки путем суммирования баллов по стоимостным и нестоимостным критериям, предельные величины которых обозначены в документации о закупке.

4.1. Стоимостной критерий (цена договора), значимость 70%.

При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.

Баллы по стоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

где:

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

ПЦmin – минимальное ценовое предложение из представленных;

ПЦi – цена предложения i-го участника;

КЗц – коэффициент значимости стоимостного критерия оценки в соответствии с документацией о закупке.

4.2. Нестоимостной критерий «Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки», значимость 30%.

Для оценки заявок по критерию «качество услуг и (или) квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение по 100-балльной шкале, распределяется в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя, предмет оценки** | **Максимальное значение показателя в баллах** |
| 1. | **Срок поставки Товара\***  **Баллы присуждаются:**  *- Поставка Товара осуществляется Поставщиком до 140 календарных дней – присуждается 25 баллов;*  *-Поставка Товара осуществляется Поставщиком с от 141 календарного дня до 180 календарных дней - присуждается 0 баллов;*  Участник предоставляет информацию на фирменном бланке по форме согласно ***приложению № 2*** ко второй части заявки на участие в закупке.  \* Предлагается в заявке участником закупки, но не позднее *180 календарных дней.* | **25** |
| 2 | **Период хозяйственной деятельности Участника закупки.**  Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно ***приложению № 3*** *к заявке на участие в закупке (раздел 5 настоящей Документации),* свидетельством о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) (либо выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя.  Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. Сведения о периоде хозяйственной деятельности Заказчик вправе определить самостоятельно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из открытых источников.  **Баллы присуждаются:**  *- период деятельности более 3 лет – 25 баллов,*  *- период деятельности от 1 года до 3 лет включительно– 15 баллов,*  *- период деятельности менее 1 года – 0 баллов.* | **25** |
| 3 | **Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от организаций/индивидуальных предпринимателей по успешным выполненным работам сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2023 до даты подачи заявки на участие в закупке.**  Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно ***приложению №******4*** *к заявке на участие в закупке (раздел 5 настоящей Документации)*, с приложением копий писем и копий заключенных контрактов (договоров). Подтверждением наличия писем будет считаться только предоставление этих писем и копий контрактов вместе (копия контракта (договора) + копия письма). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати (в письмах допускается печать не проставлять). Организацией**/**индивидуальным предпринимателем, выдавшей письмо, должны быть присвоены на письме регистрационный (исходящий) номер и дата.  ***Примечание:*** *Товаром сопоставимого характера являются Товары, аналогичные предмету закупки.*  **Баллы присуждаются:**  *- не предоставлены копий писем с копиями контрактов, либо предоставлены копии писем без копий контрактов, либо предоставлены копии контрактов без копий писем – 0 баллов;*  *-предоставлены от 1 до 4 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП -5 баллов,*  *- предоставлены от 5 до 7 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 10 баллов;*  *- предоставлены от 8 и более копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 25 баллов;* | **25** |
| 4 | **Опыт участника закупки по успешным поставкам Товара сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2023 до момента подачи заявки на участие в закупке.**  В расчет принимаются предоставленная участником закупки информация, заполненная по форме, согласно ***приложению № 5*** *к заявке* *на участие в закупке* на участие в закупке с приложением к ней копий заключенных контрактов (договоров), содержащих сведения об общей цене договора за весь период его действия (без учета НДС) (копия контракта (договора)+копии товарной накладной). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати.  Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, однако, при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений. В случае непредоставления документов (информации), непредоставления копий контрактов (договоров), непредоставления копий товарных накладных на Товар, несоответствия копий контрактов (договоров) копиям товарных накладных, несоответствия цены предоставленного контракта (договора) критерию: не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора текущей закупки (т.е. закупки, объявленной в соответствии с настоящей Документацией), иных несоответствий, участнику закупки присуждается 0 баллов по данному критерию.  ***Примечание:*** *Товаром сопоставимого характера являются Товары, аналогичные предмету закупки. Поставкой Товара сопоставимого объема является поставка Товара Покупателю* *Участником закупки, с ценой контракта (договора) не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (договора) текущей закупки (т.е. закупки, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в соответствии с настоящей Документацией*).  **Баллы присуждаются:**  *- не предоставлены копии контрактов (договоров) с копиями товарных накладных, либо предоставлены копии контрактов (договоров) без копий товарных накладных – 0 баллов;*  *- предоставлены от 1-4 включительно копий контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 5 баллов;*  *- предоставлены от 5-6 включительно копий контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 10 баллов;*  *- предоставлены от 7-8 включительно копий контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 15 баллов;*  *- предоставлены от 9 и более контрактов (договоров) с копиями товарных накладных от организаций/ИП – 25 баллов.* | **25** |
|  | Сумма максимальных значений всех показателей: | **100** |

Баллы по нестоимостному критериюрассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

где:

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию;

Пi – предложение i-го участника по критерию (сумма баллов i-го участника по нестоимостным критериям);

Пmax – максимальное предложение участника по критерию (сумма баллов по нестоимостным критериям);

КЗп - коэффициент значимости критерия в соответствии с документацией о закупке.

4.3. Итоговый балл предложения (заявки) участника рассчитывается путем сложения баллов по всем критериям по формуле:

где:

ИБi – итоговый балл предложения i-го участника;

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию.

Общий итоговый балл по предложению (заявке) участника закупки указывается в приложении к протоколу «Конкурентный лист».

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке, Комиссией по закупке каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и количеству набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора и равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Результаты рассмотрения заявок и выбор победителя конкурентной закупки фиксируются в итоговом протоколе комиссии по закупкам.

Победителем закупки признается Участник, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке которого присвоен первый номер. При этом в итоговом протоколе, размещаемом в Единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Комиссия по закупкам также в Итоговом протоколе указывает участников, занявших второе и третье место в запросе предложений. В случае, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления им недостоверных сведений, закупка осуществляется с Участником, занявшим второе место. Если же и второй участник будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений, то право заключения договора переходит к Участнику закупки, занявшему третье место, с его письменного согласия.

Протоколы доводятся до сведения победителя закупки и всех заинтересованных лиц путем его размещения в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки и официальном сайте Общества [www.airport-surgut.ru](http://www.airport-surgut.ru) (информационно) не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня его подписания Комиссией по закупкам.

**РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: \_\_\_\_\_/ 2025 ЗП

**Предмет закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Цена предложения в валюте начальной цены договора (без учета НДС). | Цена договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Стоимость каждой рентгенотелевизионной системы указана в ценовом предложении |

**Сведения о заявителе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации: |  |
| 2 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО: |  |
| 3 | Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| 4 | Юридический адрес: |  |
| 5 | Почтовый адрес: |  |
| 6 | Контактный телефон, e-mail: |  |
| 7 | Контактное лицо: |  |

Участник закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ субъектом малого и среднего предпринимательства на основании

(является/не является (нужное указать).

требований, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ (Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства прилагается).

**Согласие**

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), нижеподписавшиеся (-йся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать, приобрести) указанный в аукционной документации предмет договора в соответствии с указанной документацией стоимостью (по цене) не выше (не ниже в случае участия в процедуре на повышение) начальной цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:

* против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
* в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
* на наше (мое) имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность наша (моя) не приостановлена;
* наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
* отсутствуют факты невыполнения (ненадлежащего выполнения) нами (аффилированными с нами лицами) обязательств перед АО «Аэропорт Сургут» по ранее заключенным договорам;
* отсутствует (у участника закупки - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки) судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применяется в отношении указанных физических лиц наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,
* отсутствует о нас информация в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
* а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке заявителей.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки, в случае установления организатором процедуры требования о внесении обеспечения заявки, блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в процедуре.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора и если победитель процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене договора и, если участник процедуры, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения с нами договора предоставить обеспечение договора в размере, указанном в Документации о закупке.

Мы (я) уведомлены (-н) о том, что в случае, если Заказчиком установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в процедуре и при уклонении нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре с нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, будут перечислены на счет Заказчика.

*Для физических лиц:*

В случае признания меня Победителем закупки и учитывая часть 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", выражаю свое согласие на внесение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика) в Единую информационную систему [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

**К заявке прилагаются документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Количество листов** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                               /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность)                                (подпись)                                              (ФИО)

М.П.

*Примечание: Документы размещаются на электронной торговой площадке Участником закупки в формате PDF (один документ - один файл) с именем файла, позволяющим определить его содержание (к примеру: «Устав.pdf»).*

***Приложение №1 к заявке на участие в закупке***

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: \_\_\_\_\_/ 2025 ЗП

Предмет закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг**

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), согласны (-ен) поставить указанный в документации предмет договора в соответствии с указанной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что внимательно ознакомились (-лся):

- с Техническим заданием и его приложениями (Раздел 3 Документации о закупке) и готов (-ы) поставить товар в полном его соответствии;

- с Проектом договора и согласны поставить товар в соответствии с положениями данного проекта договора.

**Описание поставки Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения** | **Предложение Участника закупки** |
|  | Наименование Товара, страна происхождения, количество. |  |
|  | Цена за единицу Товара без учета НДС |  |
|  | Общая цена договора без учета НДС |  |
|  | Срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
|  | Сведения о сроке поставки  (дата начала, дата окончания, периодичность) |  |
|  | Место доставки Товара (фактический адрес) |  |
|  | Способ доставки  (авиа, ж/д, авто, водный транспорт),  данные об отгрузочных реквизитах Покупателя |  |
|  | Порядок доставки Товара  (самовывоз, доставка за счет Поставщика и др.) |  |
|  | Момент перехода права собственности на товар и риска случайной гибели (с момента доставки Покупателю, передачи первому перевозчику) |  |
|  | Сведения о технических характеристиках Товара | *прилагается в приведенной ниже таблице* |
|  | Требования к безопасности и качеству Товара (указываются технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.) |  |
|  | Сведения о комплектности Товара |  |
|  | Требование о гарантийном и техническом обслуживании (сроки, место обслуживания, стоимость, объем обслуживания, перечень работ) |  |
|  | Перечень документации, передаваемой с Товаром (сертификаты соответствия и иные документы) | Копия сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановления Правительства РФ №969 от 26.09.2016 прилагается.  ***В случае непредоставления вышеуказанного сертификата заявка участника отклоняется.*** |
|  | Перечень и количество расходных материалов, передаваемых с Товаром |  |
|  | Наличие собственного склада оригинальных запасных частей к поставляемому оборудованию | адрес местонахождения склада оригинальных запасных частей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­ |
|  | В случае, если товар, работа, услуга произведены на территории РФ (ЕАЭС), название реестра и номер реестровой записи\* |  |
|  | Иные сведения о Товаре, являющиеся существенными |  |

\*данный пункт заполняется при установлении запрета или ограничения в отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

**Подтверждаем**:

- наличие у Участника лицензии на техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров. Используемые радиационные источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, крупногабаритного груза, персонального досмотра людей;

- наличие собственного склада оригинальных запасных частей к поставляемому оборудованию;

- наличие линии круглосуточной технической поддержки;

- возможность организации срочного выезда специалистов компании-производителя;

- возможность выезда специалистов компании для осуществления диагностики и ремонта гарантийного оборудования в течение 48 часов;

- возможность расширения гарантии на товары/услуги;

**Также в составе заявки на участие в закупке направляем копию сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам согласно Постановления Правительства РФ №969 от 26.09.2016**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

**Технические требования (ТС-СКАН 6575 однапроекционный (либо эквивалент)):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения** | **Описание характеристик и требований к Товару** | **Описание характеристик и требований к Товару, предлагаемого к поставке Участником закупки**  **(заполняется Участником закупки)** |
| Возможные режимы работы РТУ при досмотре объектов различных категорий | В РТУ предусмотрена возможность:  - досмотра багажа и товаров в стандартном режиме с анодным напряжением генератора 140кВ;  - досмотра в режиме повышенной проникающей способности с напряжением 160кВ. |  |
| Размер туннеля (ШxВ), не более (мм)   * Ширина: * Высота: | 670  770 |  |
| Масса, нетто не менее (кг) | 900 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) не более (мм)   * Длина * Ширина * Высота | 2300 мм.  1250 мм.  1450 мм. |  |
| Размер досматриваемого объекта (ШxВ), не менее (мм)   * Ширина: * Высота: | 670  770 |  |
| Макс. Распределенная нагрузка на конвейер, не менее (кг) | 200 |  |
| Высота конвейера, не более (мм) | 300-400 мм. |  |
| Скорость ленты конвейера, не менее (м/с) | 0,20 м/с |  |
| Наличие рентгенозащитных штор с каждого края туннеля не менее | 2-х рядов |  |
| Автоматическая настройка и центрирование транспортерной ленты | наличие |  |
| Транспортерная лента с соединяющим замком (из полиуретанового материала повышенной стойкости и ударопрочности с повышенным коэффициентом сцепления) | наличие |  |
| Дополнительное водяное охлаждение | наличие |  |
| **Дополнительное оборудование** | |  |
| Дополнительные ролинги при потановки багажа на ленту (мм) | 1000 |  |
| Дополнительные ролинги при выезде багажа с шахты (мм) | 1000 |  |
| **Условия эксплуатации** | |  |
| Рабочая температура (±2°C) | От 0 до + 45 |  |
| Влажность (без конденсата), % | 5 - 85 |  |
| **Электропитание** | |  |
| Источник питания | 230В ±10% |  |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 1350 |  |
| **Детекторы рентгеновского излучения** | |  |
| Детекторная линейка | L - образная детекторная линейка |  |
| Количество проекций, не менее | 1 |  |
| **Рентгеновский генератор** | |  |
| Максимальное/рабочее напряжение на аноде (кВ), не менее | 160/140 |  |
| Количество рентгеновских аппаратов, не менее | 1 |  |
| Цикл работы | круглосуточно |  |
| Охлаждение | Масляная ванна с дополнительным подключением жидкостного и воздушного охлаждения |  |
| Рентгеновский генератор с разъемом для подключения дополнительного водяного охлаждения | наличие |  |
| Страна производитель излучателя | Россия |  |
| Размеры пульта управления рентген аппарата (ДхШ), (мм)   * Длина: * Ширина: * Высота: | Не менее 380 не более 410  Не менее 160 не более180  Не менее 80 не более 95 |  |
| **Дефектоскопические параметры** | |  |
| Проникающая способность (по стали) в нормальном режиме / в режиме повышенной проникающей способности, не менее (мм) | 32 / 36 |  |
| Разрешающая способность (по проволоке), не более мм. | 0,1 |  |
| Точность разделения материалов | 0,5 Z |  |
| **Программное обеспечение** | |  |
| Специальное программное обеспечение на оборудование должно соответствовать требованию Постановления Правительства РФ №1236 от 16.11.2015г. и находится в Едином реестре российского ПО | наличие |  |
|  | |  |
|  |  |  |
| **Радиационная безопасность** | |  |
| Радиационная безопасность | Интроскоп должен соответствовать всем действующим радиационным и медицинским нормам РФ для стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) первого типа с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля. |  |
| **Система формирования изображения (программное обеспечение)** | |  |
| Функции обработки изображения | * Выделение (оконтуривание) оптически плотных объектов, * Инвертирование изображений, * Гамма-коррекция изображений, * Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста, * Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ, входящих в состав объектов досмотра, * Псевдоокрашивание изображений с возможностью выбора различных палитр, * Отображение органических объектов с атомными номерами равными 7, 8, 9 * Плавное увеличение изображения с коэффициентом масштабирования до 64 и перемещение по изображению, * Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам), * Перемещение по очереди изображений (скроллинг), с общей емкостью очереди не менее 20 изображений |  |
| Функции программного обеспечения | * индикация даты/времени; * счетчик багажа; * личный код пользователя; * автоматическая диагностика работоспособности аппарата * прогрев рентгеновского генератора (автоматический и ручной запуск); * индикация включения источника рентгеновского излучения; * Автоматическое выключение установки при отсутствии внешнего питания; * сканирование в двух направлениях; * время работы установки после запуска системы * число включений рентгеновского генератора * время работы рентгеновского генератора после запуска системы |  |
| Дополнительные Функции программного обеспечения | * подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра (счетчик багажа) * хранение полученных изображений – 50 000 (опционально – до 100 000); * просмотр архива изображений; * копирование изображений на внешние накопители (flash-накопителилибо CD/DVD носители); * автоматическое сохранение изображений * экспорт изображений в одном или нескольких распространенных графических форматах (PNG, JPG, BMPи т.д.) * наличие функции обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML * контроль качества работы оператора с помощью программного модуля TIP с выводом результатов в отчеты; * программируемые кнопки в пульте управления; |  |
| Рабочее место оператора | * монитор цветной 1 шт., ЖКИ, диагональ не менее 21”, область экрана не менее 1600 х 900, глубина цвета (32) бит; * пульт управления с классом защиты стандарт - IP43; размер пульта управления:   - ширина не более 170 мм,  - длина не более 360 мм;   * дополнительная стойка оператора |  |
| Процессор не хуже | Intel Core i5 |  |
| Оперативная память объемом не менее (ГБ) | 8 |  |
| Жесткий диск объемом не менее (ГБ) | 500 (HDD) |  |
| Видеокарта, не хуже | Quadro P2200/5Gb |  |
| Встроенный источник бесперебойного питания, не хуже | * номинальное напряжение - 230В +/-10В; * Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц; * Тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды; |  |

***В стоимость включены:***

***- проведение инструктажа по эксплуатации ренгенотелевизионных систем;***

***- комплект входные/выходные рольганги;***

**3. Технические требования (ТС-СКАН 40113БП)** **(либо эквивалент)):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения** | **Описание характеристик и требований к Товару** | **Описание характеристик и требований к Товару, предлагаемого к поставке Участником закупки**  **(заполняется Участником закупки)** |
| Возможные режимы работы РТУ при досмотре объектов различных категорий | В РТУ предусмотрена возможность:  - досмотра багажа и товаров в стандартном режиме с анодным напряжением генератора 140кВ;  - досмотра в режиме повышенной проникающей способности с напряжением 160кВ |  |
| Размер туннеля (ШxВ), не более (мм)   * Ширина: * Высота: | 400  1130 мм. |  |
| Масса, нетто не менее (кг) | 850 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) не более (мм)   * Длина * Ширина * Высота | не менее 3350 мм.  не менее 1900 мм.  не менее 1800 мм. |  |
| Размер досматриваемого объекта (ШxВ), не менее (мм)   * Ширина: * Высота: | 400  1100 |  |
| Макс. Распределенная нагрузка на конвейер, не менее (кг) | 200 мм. |  |
| Высота конвейера, не более (мм) | 200 мм. |  |
| Скорость ленты конвейера, не менее (м/с) | 0,22 м/с |  |
| Наличие рентгенозащитных штор с каждого края туннеля не менее | 2-х рядов |  |
| Автоматическая настройка и центрирование транспортерной ленты | наличие |  |
| Транспортерная лента с соединяющим замком (из полиуретанового материала повышенной стойкости и ударопрочности с повышенным коэффициентом сцепления) | наличие |  |
| Дополнительное водяное охлаждение | наличие |  |
| **Дополнительное оборудование** | |  |
| Дополнительные ролинги при выезде товара и бортовых запасов с шахты (мм) | 1000 |  |
| **Условия эксплуатации** | |  |
| Рабочая температура (±2°C) | От 0 до + 45 |  |
| Влажность (без конденсата), % | 5 - 85 |  |
| **Электропитание** | |  |
| Источник питания | 230В ±10% |  |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | до 1500 |  |
| **Детекторы рентгеновского излучения** | |  |
| Детекторная линейка | L - образная детекторная линейка |  |
| Количество проекций, не менее | 1 |  |
| **Рентгеновский генератор** | |  |
| Максимальное напряжение на аноде (кВ), не менее | 200 |  |
| Количество рентгеновских аппаратов, не менее | 1 |  |
| Цикл работы | Круглосуточно |  |
| Охлаждение | Масляная ванна с дополнительным подключением жидкостного и воздушного охлаждения |  |
| Рентгеновский генератор с разъемом для подключения дополнительного водяного охлаждения | наличие |  |
| Страна производитель излучателя | Россия |  |
| Размеры пульта управления рентген аппарата(ДхШ), (мм)   * Длина: * Ширина: * Высота: | Не менее 380 не более 410  Не менее 160 не более180  Не менее 80 не более 95 |  |
| **Дефектоскопические параметры** | |  |
| Проникающая способность (по стали) в нормальном режиме / в режиме повышенной проникающей способности, не менее (мм) | 30 / 40 |  |
| Разрешающая способность (по проволоке), не более мм. | 0,1 |  |
| Точность разделения материалов | 0,5 Z |  |
| **Программное обеспечение** | |  |
| Специальное программное обеспечение на оборудование должно соответствовать требованию Постановления Правительства РФ №1236 от 16.11.2015г. и находится в Едином реестре российского ПО | наличие |  |
|  | |  |
|  |  |  |
| **Радиационная безопасность** | |  |
| Радиационная безопасность | Интроскоп должен соответствовать всем действующим радиационным и медицинским нормам РФ для стационарных рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) первого типа с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля. |  |
| **Система формирования изображения (программное обеспечение)** | |  |
| Функции обработки изображения | * Выделение (оконтуривание) оптически плотных объектов, * Инвертирование изображений, * Гамма-коррекция изображений, * Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста, * Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ, входящих в состав объектов досмотра, * Псевдоокрашивание изображений с возможностью выбора различных палитр, * Отображение органических объектов с атомными номерами равными 7, 8, 9 * Плавное увеличение изображения с коэффициентом масштабирования до 64 и перемещение по изображению, * Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам), * Перемещение по очереди изображений (скроллинг), с общей емкостью очереди не менее 20 изображений |  |
| Функции программного обеспечения | * индикация даты/времени; * счетчик багажа; * личный код пользователя; * автоматическая диагностика работоспособности аппарата * прогрев рентгеновского генератора (автоматический и ручной запуск); * индикация включения источника рентгеновского излучения; * Автоматическое выключение установки при отсутствии внешнего питания; * сканирование в двух направлениях; * время работы установки после запуска системы * число включений рентгеновского генератора * время работы рентгеновского генератора после запуска системы |  |
| Дополнительные Функции программного обеспечения | * подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра (счетчик багажа) * хранение полученных изображений – 50 000 (опционально – до 100 000); * просмотр архива изображений; * копирование изображений на внешние накопители (flash-накопителилибо CD/DVD носители); * автоматическое сохранение изображений * экспорт изображений в одном или нескольких распространенных графических форматах (PNG, JPG, BMPи т.д.) * наличие функции обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML * контроль качества работы оператора с помощью программного модуля TIP с выводом результатов в отчеты; * программируемые кнопки в пульте управления; |  |
| Рабочее место оператора | * монитор цветной 1 шт., ЖКИ, диагональ не менее 21”, область экрана не менее 1600 х 900, глубина цвета (32) бит; * пульт управления с классом защиты стандарт - IP43; размер пульта управления:   - ширина не более 170 мм,  длинна не более 360 мм;   * Дополнительная стойка либо стол оператора |  |
| Процессор не хуже | Intel Core i5 |  |
| Оперативная память объемом не менее (ГБ) | 8 |  |
| Жесткий диск объемом не менее (ГБ) | 500 (HDD) |  |
| Видеокарта, не хуже | Quadro P2200/5Gb |  |
| Встроенный источник бесперебойного питания, не хуже | * номинальное напряжение - 230В +/-10В; * Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц; * Тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды; |  |

***В стоимость включены:***

***- проведение инструктажа по эксплуатации ренгенотелевизионных систем;***

***Приложение №2 к заявке на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

Настоящим гарантируем осуществить поставку Товара (*наименование* «\_\_\_\_\_») не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

\*Срок поставки Товара должен составлять не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

*В случае непредставления Участником приложения №2 к заявке Комиссия присваивает по данному критерию 0 баллов. Это означает также, что, в случае признания данного Участника Победителем, тот поставит товар в срок не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.***

***Приложение №3 к заявке на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

**Информация о периоде хозяйственной деятельности участника закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Срок исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя).* | **Период деятельности**  *(укажите дату регистрации, в соответствии с предоставляемой копией подтверждающего документа)* | | |
| **Более 3 (трех) лет** | **От 1 года до 3 (трех) лет включительно** | **менее 1 года** |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника закупки***

***Приложение №4 к заявке на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

**Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от**

**организаций/индивидуальных предпринимателей по успешным поставкам сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2023 до даты подачи заявки на участие в закупке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Исходящий номер и дата письма, наименование лица (ИНН лица), предоставившего участнику закупки официальные положительные отзывы, благодарственные письма** | **Реквизиты (номер, дата) предоставляемых копий контрактов (договоров), подтверждающих выполненные работы (оказанные услуги), за исполнение которых получено благодарственное письмо (положительный отзыв)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Копии документов на \_\_\_\_\_\_ листах прилагаются (письмо+контракт).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника закупки.***

***Приложение № 5 к заявке на участие в закупке***

*Оформляется на фирменном бланке*

**Информация об опыте участника закупки по успешным поставкам товара сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2023 до момента подачи заявки на участие в закупке.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер контракта (договора) | Предмет контракта (договора) | Дата заключения контракта (договора) | Наименование Заказчика (контрагента участника закупки) | Цена  Контракта /договора  (рублей) | Стоимость Товара, принятого контрагентом по договору/контракту (руб.) и по товарной накладной на Товар | Срок поставки Товара (с \_ по)  (учитывается период с 01.01.2023 до момента подачи заявки на участие в закупке) | Дата завершения действия контракта (договора) | №, дата товарной накладной на поставку Товара | Примечание |
| Примечание: указываются участником и учитываются Комиссией только договоры (контракты), имеющие цену не менее 50% начальной (максимальной) цены, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в Документации о закупке. | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копии документов на \_\_\_\_\_\_ листах прилагаются (договор + товарная накладная на Товар)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

***Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника***

***Приложение № 6 к заявке на участие в закупке***

***Анкета контрагента***

|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы | Ответы |
| Название организации полное/сокращенное. |  |
| Государство, в котором организация зарегистрирована как налогоплательщик. |  |
| ИНН, ОГРН, контактные телефоны |  |
| Дата основания и/или регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес в том числе доп. офисов |  |
| ФИО руководителя, гражданство, контактные данные (e-mail, телефон) |  |
| Учредители (акционеры, участники, бенефициары, в т.ч. конечные) с указанием ИНН по каждому лицу. Состав органов управления контрагента (Совет директоров/ Наблюдательный совет, коллегиальный и исполнительный орган управления). Сведения о смене состава акционеров/ участников за последний год |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |  |
| Фактический вид деятельности |  |
| Предмет планируемого договора |  |
| Применяемый режим налогообложения (общий/упрощенный/ЕНВД) |  |
| Уплата НДС |  |
| Резидентство особой экономической зоны |  |
| Сведения о наличии лицензий/разрешений, свидетельств на осуществление определенного вида деятельности или операций |  |
| Наличие собственного производства товаров |  |
| Наличие дилерских отношений с предоставлением подтверждающих документов |  |
| Наличие производственных площадей (аренда, лизинг, собственность), складских помещений с указание адреса. Возможность проведения фото-видео съемки |  |
| Наличие собственного оборудования, автотранспорта |  |
| Наличие арендованного оборудования, автотранспорта |  |
| Численность работников с разделением на:  - административный персонал  - производственный персонал |  |
| Наличие дочерних/зависимых обществ, филиалов, представительств с указанием наименований и адреса |  |
| Контрагенты, которые могут дать рекомендации (наименование, контактные данные) |  |
| Адрес вэб сайта, при наличии |  |
| Наличие в организации установленного режима коммерческой тайны или иного режима охраны конфиденциальной информации |  |
| Наличие судимости у руководителя |  |
| Наличие собственных антикоррупционных процедур в организации |  |
| Сведения о наличии бывших или действующие сотрудников компаний Группы «ЮТэйр» в числе ответственных исполнителей контрагента и/или в составе учредителей (акционеров, участников, бенефициаров, в т.ч. конечных) контрагента и (или) в числе лиц, входящих в состав органов управления (Совет директоров, Правление, единоличный исполнительный орган) контрагента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Данные предоставил:  (ФИО, должность, подпись, дата, печать) |  |

*Примечание: под организацией в данном приложении понимается участник закупки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо самозанятое лицо. Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника.*

*Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика*

***Приложение № 7 к заявке на участие в закупке***

*Предоставить данную форму в формате редактируемого документа (формат \*.doc).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование контрагента |  |
| 2 | Получатель денежных средств  (указать наименование, расчетные реквизиты, ИНН/КПП, лицевой счет получателя) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | E-mail |  |
| 6 | Расчетный счет |  |
| Банк |  |
| Адрес банка (город) |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК |  |
| 7 | ИНН/КПП |  |
| 8 | Код по ОКВЭД |  |
| 9 | Код по ОКПО |  |
| 10 | ОГРН |  |
| 11 | Контактный телефон\* |  |
| 12 | Факс |  |
| 13 | Фамилия Имя Отчество руководителя (полностью), телефон |  |
| 14 | Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера (полностью), телефон |  |

*Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика для организации оплаты оказанных контрагентом услуг, выполненных работ, поставленных товаров*

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: \_\_\_\_\_/ 2025 ЗП

**Предмет закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Цена предложения в валюте начальной цены договора (без учета НДС) |  |
| Порядок формирования цены. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара, место поставки | Срок гарантии | Кол-во | Цена за ед. без учета НДС, руб. | Итого, без учета НДС, руб. |
| 1 | Рентгеногтелевизионная система «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* |  | 1 |  |  |
| 2 | Рентгеногтелевизионная система «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* |  | 2 |  |  |
| 3 | Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ рентгеногтелевизионной системы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* | - | 1 |  |  |
| 4 | Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ рентгеногтелевизионной системы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* | - | 2 |  |  |
| Всего без учета НДС | | | | |  |
| НДС | | | | |  |
| Всего с учетом НДС | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                               /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

      (должность)                                 (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

**РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_**

г. Сургут \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать полное фирменное наименование Поставщика)*, именуем\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О., должность представителя Поставщика)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Поставщика (Устав, доверенность и т.п.))*, с одной стороны,

и Акционерное общество «Аэропорт Сургут», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора по производству – первого заместителя генерального директора, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №ДАС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут» (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025. закупка №\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить следующие стационарные досмотровые рентгенотелевизионные системы:

1. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование указывается в соответствии с заявкой Победителя закупки)* в количестве\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) штук;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование указывается в соответствии с заявкой Победителя закупки)* в количестве\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) штук;

а также провести силами и за счет Поставщика:

- монтажные и пуско-наладочные работы;

- инструктаж по правилам эксплуатации ренгенотелевизионных систем для персонала Покупателя.

Технические характеристики, адрес поставки, сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ и иные требования определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не имеет повреждений, является технически исправным, принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

1.3. Договор заключается в интересах Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут».

**2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ**

2.1. Поставка Товара и выполнение работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора осуществляются Поставщиком в течение \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с момента подписания договора *(указывается в соответствии с заявкой победителя закупки).*

Поставщик обязуется поставить товар, выполнить монтажные и пуско-наладочные работы и иные работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, в даты, определенные в приложении №2 к настоящему договору.

2.2. Поставщик извещает Покупателя об отгрузке Товара за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки Товара Покупателю по электронной почте: e-mail:[maksimovich\_au@airsurgut.ru](mailto:maksimovich_au@airsurgut.ru), [korolev@airsurgut.ru](mailto:korolev@airsurgut.ru).

2.3. Доставка Товара осуществляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(вид транспорта указывается Поставщиком)* транспортом по адресу, указанному в приложении №2 к настоящему Договору.

2.4. Доставка Товара, в том числе погрузо-разгрузочные работы, осуществляется силами и средствами Поставщика за его счет.

2.5. При приемке Товара у перевозчика приемка Товара должна быть выполнена Покупателем в день доставки Товара к Покупателю. По результатам приемки Товара и при отсутствии недостатков Товара (п.2.7. настоящего Договора) Покупатель подписывает товарно-транспортную накладную. При приемке осуществляется проверка количества мест (позиций) и целостность упаковок.

2.6. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, количества, маркировки Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, техническим условиям, условиям настоящего договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, а также в случае обнаружения отсутствия оригиналов сопроводительных документов, Покупатель уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках, направив письмо по электронной почте: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается электронный адрес Поставщика).* Поставщик обеспечивает присутствие своего уполномоченного представителя при составлении соответствующего Акта. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика для составления Акта об обнаруженных недостатках в назначенное Покупателем время и место, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и является надлежащим доказательством несоответствия Товара требованиям, определенным настоящим Договором.

2.7. При обнаружении несоответствия Товара по количеству мест поставляемого Товара и срокам поставки, Покупатель вправе на свое усмотрение:

2.7.1. отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления требования;

2.7.2. принять Товар на ответственное хранение с последующим уведомлением Поставщика об обнаруженных нарушениях и предоставлением времени Поставщику для устранения обнаруженных несоответствий. Все расходы по хранению Товара и перевозке в этом случае несет Поставщик;

2.7.3. потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

2.8. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания монтажных и пуско-наладочных работ, Поставщик уведомляет Покупателя о завершении выполнения работ и предоставляет Покупателю Акт приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ (приложение №4 к настоящему Договору).

2.9. В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика Акт приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ Покупатель обязан подписать Акт приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ или предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.10. Поставщик устраняет несоответствие результата работ требованиям, установленным условиям настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Покупателя мотивированного отказа от приемки работ, после чего повторно представить результат работ для приемки Покупателем в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

2.11. При неполучении от Покупателя подписанного последним Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ в течение 1 (одного) дня и при неполучении в такой же срок мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются выполненными Поставщиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и подлежит оплате Покупателем в полном объеме.

2.12. Датой поставки Товара и перехода от Поставщика к Покупателю права собственности на Товар считается дата подписания Сторонами Акта приема-сдачи монтажных и пуско-наладочных работ, товарной накладной ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа). Риски гибели и/или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю вместе с правом собственности.

2.13. До проведения монтажных и пуско-наладочных работ Покупатель принимает доставленный Товар на ответственное хранение с оформлением актов по форме № МХ-1.

2.15. Покупатель осуществляет хранение Товара до передачи его Поставщику для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. Возврат Покупателем Товара с хранения Поставщику для его последующего монтажа и пуско-наладки оформляется Сторонами с использованием актов по форме № МХ-3. Покупатель не несет ответственность за состояние возвращаемого с хранения Товара, если целостность упаковки Товара не нарушена.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Поставщик обязан:**

3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, соответствующий требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид поставляемого Товара, а также сертификатам качества, выполнить монтаж и пуско-наладочные работы, а также иные работы, определенные настоящим договором, в месте передачи в сроки и порядке, установленные в Договоре и Спецификации.

3.1.2. Все расходы, связанные с допоставкой недостающего Товара, доукомплектования, возвратом Товара, его заменой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, относятся на счет Поставщика.

3.1.3. Передать Покупателю вместе с Товаром следующие документы на русском языке: сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, документ, подтверждающий соответствие требованиям Постановления Правительства Российской федерации от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

3.1.4. Провести инструктаж по правилам эксплуатации ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя.

3.1.5. При выполнении монтажных, пуско-наладочных работ Поставщик обеспечивает соблюдение необходимых требований промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда и окружающей природной среды, а также мероприятий по технике безопасности в процессе производства работ.

3.1.6. Поставщик обязан немедленно известить Покупателя и до получения от него указаний приостановить выполнение монтажных и пуско-наладочных работ при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.1.7. В ходе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, согласно настоящему договору, Поставщик обязан исключить хранение имущества третьих лиц, а также взрывоопасных и пожароопасных предметов, если это не было согласовано с администрацией Покупателя в письменном виде. При выявлении на объектах или в непосредственной близости к ним подозрительных предметов и лиц, незамедлительно информировать службу подразделение транспортной безопасности по телефону:

- в аэропорту города Ноябрьска: (3496) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.1.8. Поставщик должен предоставить список своих работников, задействованных в исполнении настоящего договора и имеющих соответствующую группу электробезопасности, которая подтверждается надлежащим образом заверенными копиями удостоверений работников.

3.1.9. Работники Поставщика обязаны пройти инструктаж по электробезопасности в действующих электроустановках, который проводится Покупателем.

3.1.10. Поставщик обязуется обеспечить неукоснительное соблюдение требования своими работниками Положения (Инструкции) по пропускному и внутриобъектовому режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Ноябрьск.

3.1.11. Поставщик самостоятельно оформляет пропуска на допуск персонала и техники на территорию аэропорта. Обращение на оформление пропуска заполняется уполномоченным представителем Поставщика и предоставляется в бюро пропусков.

3.1.12. Работники Поставщика, привлеченные для выполнения монтажа и пуско-наладочных работ на контролируемой территории аэропорта г. Ноябрьска обязаны по истечении срока действия настоящего Договора сдать пропуск по месту его получения.

3.1.13. Поставщик обязан обеспечить возврат пропусков своими работниками, выполняющими работы на контролируемой территории аэропорта г. Ноябрьска, в случае их увольнения и/или истечения срока действия, и расторжения настоящего Договора, а также проконтролировать, а при необходимости принять исчерпывающие меры к возвращению пропусков по месту получения (в бюро пропусков).

3.1.14. При утере пропуска работником Поставщика, привлеченным для выполнения пуско-наладочных работ на территории Поставщика, проводится служебная проверка сотрудником подразделения транспортной безопасности Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут», по результатам которой принимается решение об ответственности его владельца и выдачи нового пропуска. Заявка на выдачу нового пропуска подается с копией результатов служебной проверки.

3.1.15. Поставщик обязан оплатить услуги бюро пропусков Покупателя за восстановление утраченного или поврежденного пропуска на территорию аэропорта в соответствии с Прейскурантом (приложения №3 к настоящему договору).

3.1.16. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов.

3.1.17. Поставщик обязан обеспечить производство и качество всех пуско-наладочных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями с действующими правилами безопасности, руководящими документами и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.

**3.2. Покупатель обязан:**

3.2.1. Осмотреть и принять Товар по количеству, качеству и товарному виду в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Спецификацией при условии соответствия Товара требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид поставляемого Товара.

3.2.2. Принять результаты выполненных монтажных и пуско-наладочных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.3. Оплатить поставленный Товар и выполненные монтажные и пуско-наладочные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором (приложение №2 к настоящему договору).

3.2.4. Провести инструктаж по электробезопасности в действующих электроустановках работникам Поставщика.

3.2.5. Обеспечить оформление и выдачу временных пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников Поставщика на безвозмездной основе.

3.2.6. Обеспечить допуск работников Поставщика в контролируемую зону аэропорта (посадочной площадки) до места выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Поставщиком.

3.2.7. Обеспечить сопровождение работников Поставщика к месту выполнения монтажных и пуско-наладочных работ и обратно сотрудниками аэропорта на основании выданных пропусков.

3.2.8. Произвести оплату по настоящему договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

**3.3. Поставщик вправе** требовать оплаты Товара в соответствии с ценой и условиями, определенными в Спецификации.

**3.4. Покупатель вправе:**

3.4.1. Отказаться от исполнения Договора и/или принятия и оплаты Товара, поставка которого просрочена более чем на 7 (семь) календарных дней, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

3.4.1. Если во время выполнения монтажных и пуско-наладочных работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.6. Контролировать ход исполнения Договора.

**4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Сумма настоящего Договора составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_ без учета НДС, НДС в размере \_\_% составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_. Общая сумма Договора с НДС составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_.

Цена Договора является неизменной на протяжении всего срока исполнения Договора. Цена на Товар включает в себя:

- стоимость Товара в комплекте;

- расходы на упаковку и маркировку Товара;

- стоимость погрузо-разгрузочных работ;

- затраты на доставку Товара по адресу места поставки, включая транспортные расходы;

- затраты на проведение инструктажа по правилам эксплуатации ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя;

- расходы по страхованию Товара на случай его гибели или повреждения до передачи Товара Покупателю по адресу места поставки Товара;

- таможенные пошлины (при необходимости), сборы, расходы, связанные с получением Поставщиком необходимых разрешений для осуществления продажи подобного Товара на территории Российской Федерации, в т.ч. по уплате всех необходимых налогов;

- расходы по гарантийным обязательствам;

- иные затраты, налоги, пошлины, сборы, обязательные платежи и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ, связанные с исполнением Договора;

- все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика;

- иные расходы, связанные с поставкой Товара и / или указанные Поставщиком в заявке на участие в запросе предложений.

Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ определена в Спецификации (приложение №1 к настоящему договору)

Командировочные расходы (проезд, суточные и проживание) оплачиваются Покупателем отдельно на основании выставленного счета и заверенных копий подтверждающих документов.

4.2. Оплата по Договору производится Покупателем в следующем порядке:

- Оплата в размере 50 % (пятидесяти процентов) от общей суммы Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора на основании счета.

- Оплата в размере 50 % (пятидесяти процентов) от общей суммы Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней после подписания товарно-сопроводительных документов, а также Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ без замечаний Покупателя на основании счета (счёта-фактуры).

4.3. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов.

4.4. При наличии технической возможности Стороны допускают обмен документами по взаиморасчетам через электронный документооборот (далее по тексту – ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Все документы, переданные через ЭДО, имеют юридическую силу и не требуют дублирования оригиналов бухгалтерских документов на бумажных носителях.  Порядок направления документов, подписанных в электронном виде, регулируется дополнительным соглашением.

**5. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА ТОВАРА, ГАРАНТИЯ**

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, сертифицирован в РФ, в подтверждение чего Поставщик при передаче Товара предоставляет Покупателю надлежаще заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Товара на территории РФ.

Поставляемый товар соответствует требованиям Постановления Правительства Российской федерации от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

5.2. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует государственным стандартам и техническим условиям производителя Товара, требованиям технических регламентов и подтверждается сертификатом.

5.3. Срок гарантии на Товар составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *указывается Победителем закупки, но не менее 24 месяцев)* с момента подписания Акта приемо-сдачи монтажных и пуско-наладочных работ без замечания Покупателя.

5.4. Гарантийные обязательства на Товар несет Поставщик при условии соблюдения Покупателем требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, установленных заводом-изготовителем. Покупатель обязуется обращаться только в сервисный центр Поставщика (телефонная линия круглосуточной технической поддержки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и не проводить самостоятельно настройку Товара, его техническое обслуживание и ремонт до момента истечение срока гарантии.

5.5. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим описанием производителя. В случае выхода Товара из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену неисправного Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии Покупателя либо в иной согласованный сторонами срок.

5.6. В отношении замененного Товара устанавливается новый гарантийный срок, составляющий не менее 24 месяцев с даты приемки Покупателем замененного Товара от Поставщика, либо до окончания первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

5.7. После замены Товара в Гарантийный период Товар должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Товара характеристиками.

5.8. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. Новый гарантийный срок начинает исчисляться со дня получения Товара Покупателем после замены.

5.9. Поставщик поставляет Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, без каких-либо повреждений.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. При невыполнении Покупателем своих обязательств по оплате поставленного Товара в соответствии с п.4.2. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств. Обязательство по уплате Покупателем неустойки в соответствии с настоящим пунктом договора возникает по истечении 30 (тридцати) дней с момента наступления даты оплаты Товара Покупателем.

6.2. В случае существенного нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств (более чем на 7 (семь) календарных дней) по настоящему Договору Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика.

6.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

6.4. За каждое иное нарушение Поставщиком условий настоящего Договора Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере до 10% от суммы Договора на усмотрение Покупателя.

6.5. Оплата неустойки производится путем ее удержания Покупателем из сумм, причитающихся к выплате Поставщику, либо перечисляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии Покупателя.

6.6. Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

6.7. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением либо неисполнением сторонами своих обязательств, подлежат возмещению в полном объеме, сверх неустойки.

6.8. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Покупателю, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (выдаче) заявленных Покупателем сумм НДС по следующим причинам:

- неуплаты НДС в бюджет Поставщиком либо его субподрядчиком по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора;

- допущения Поставщиком ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе, не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в адрес Покупателя счетам-фактурам;

- несоответствия наименования Поставщика, ИНН и КПП, указанных в счет - фактуре либо в Договоре.

Стороны гарантируют возмещение убытков, связанных с доначислением налоговыми органами налогов, взысканием пеней и штрафов по причинам:

- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Сторон или их контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении налогов, взыскании пеней и штрафов (далее – Контрагенты);

- искажение Сторонами или их Контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- заключение Сторонами или их Контрагентом договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;

- подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом Сторон или их Контрагентов;

- иного нарушения Сторонами или их Контрагентами законодательства о налогах и сборах.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о доначислении налогов, взыскания соответствующих пеней и штрафов.

Поставщик обязуется возместить убытки (пени, потери) Покупателя, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и образованием недоимки по НДС за соответствующий налоговый период при внесении Поставщиком исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по причине обнаружения ошибок в счет-фактуре по вине Поставщика.

Размер убытков (потерь) определяется на основании платежных документов Покупателя и/или требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления Покупателем счета и расчета убытков (потерь).

6.9. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи Поставщиком третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50% от общей стоимости Товара, указанной в пункте 4.1. Договора, за каждый выявленный факт нарушения.

6.10. В случае одностороннего отказа Покупателя по основаниям, установленным настоящим Договором и законодательством РФ, от исполнения Договора, а также в случае, когда Поставщик не осуществляет замену некачественного Товара, Поставщик обязан возвратить Покупателю перечисленную ему предварительную оплату в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после поступления к нему соответствующего требования Покупателя.

6.11. При заключении настоящего Договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных Договором обязательств.

**7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

7.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники заверяют друг друга в соответствии со статьёй 431.2 Гражданского кодекса РФ в том, что:

7.1.1. не извлекают, не предлагают и не разрешают извлекать материальные и нематериальные выгоды, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия/бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели для себя или для третьих лиц;

7.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для договора законодательством как дача, обещание или получение взятки, злоупотребление служебным положением либо полномочиями, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

7.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны настоящим заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в том, что:

7.2.1. созданы в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеют только законные источники финансирования; не являются организациями-однодневками; уплачивают законно установленные налоги и сборы в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

7.2.2. подтверждают, что не зарегистрированы в оффшорной зоне;

7.2.4. отсутствуют вступившие в законную силу решений суда о дисквалификации руководителей организации, а также привлечении их к ответственности за преступления, связанные с мошенничеством или коррупцией.

7.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что заверения, данные в пункте 7.1, 7.2 настоящего Договора, являются недостоверными, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что заверения достоверны. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что заверения, данные в пункте 7.1 и (или) 7.2 настоящего Договора, являются или могут быть недостоверными.

7.4. В случае недостоверности заверений, данных в пункте 7.1, 7.2 настоящего договора, и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения достоверности заверений другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об одностороннем отказе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

8.1. Сторона, которая при заключении настоящего Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от суммы настоящего Договора. Стороны настоящего Договора исходят из того, что другая Сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.

8.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора либо требовать признания настоящего Договора недействительным.

Признание настоящего Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных п. 8.1. настоящего Договора.

8.3. Последствия, предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Договора, применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений. При этом предполагается, что Сторона, предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие заверения.

8.4. Оговорка УСН (данный пункт включается если Победитель закупки находится на УСН:

- Поставщик, применяя упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ), обязан контролировать наступление событий, предусмотренных Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», влекущих возникновение и (или) изменение у Поставщика обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

- При возникновении и (или) изменении у Поставщика обязанностей налогоплательщика НДС он обязан:

(1) в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить Покупателя о возникновении и (или) изменении обязанностей налогоплательщика НДС и подлежащей применению ставке НДС;

(2) выставлять первичные учетные документы, счета-фактуры, УПД в соответствии с требованиями законодательства РФ, выделяя отдельно сумму НДС по ставке, установленной законодательством РФ, а также учитывать в декларациях по НДС суммы НДС, предъявленные Поставщику для исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Стоимость единицы Товара, подлежащая оплате Поставщиком, увеличивается на НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной законодательством на дату отгрузки или предварительной оплаты, в зависимости от того, что наступит ранее.

Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ) Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в вычете сумм НДС, уплаченных Покупателем Поставщику, по причине отсутствия учета таких сумм НДС в декларациях по НДС, применения неверной ставки НДС, и (или) неуплаты НДС в бюджет Поставщиком либо его субисполнителями по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора.

Имущественные потери возмещаются Поставщиком на основании письменного обращения Покупателя с приложением документов, подтверждающих размер имущественных потерь.

Размер имущественных потерь может подтверждаться актами, решениями и (или) требованиями налогового органа. Имущественные потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного обращения (заявления) Покупателя о возмещении имущественных потерь.

**9. ФОРС-МАЖОР**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержки в исполнении или за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после подписания настоящего Договора. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить, к которым могут быть отнесены природные и промышленные катастрофы, наводнения, прочие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, эпидемии. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону, в частности, о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, о влиянии таких обстоятельств на исполнение обязательств по настоящему Договору не позднее 10 (десяти) дней с момента их начала и прекращения соответственно. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору в силу сложившихся обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше трех месяцев любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично. В этом случае Стороны обязаны произвести полный взаиморасчет, а предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ санкции к Сторонам не применяются.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официальные подтверждения соответствующих компетентных органов или уполномоченной организации.

**10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения претензии стороной.

**11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

11.1. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей воздушных судов сотрудники Поставщика перед допуском их в контролируемую зону аэропорта в обязательном порядке проходят досмотр с применением технических средств досмотра.

11.2. Досмотру подлежат личные вещи, находящиеся при них, транспортные средства. Досмотр осуществляется работниками подразделения транспортной безопасности Покупателя. В случае отказа от прохождения досмотра в контролируемую зону аэропорта сотрудник Поставщика не допускается.

11.3. Представитель Поставщика при выходе с контролируемой зоны через КПП обязан по требованию работников подразделения транспортной безопасности предоставить к осмотру, с использование технических средств досмотра, находящиеся при нем вещи, сумки, коробки, пакеты и т.п., с целью исключения несанкционированного выноса материальных ценностей и имущества АО «Аэропорт Сургут».

11.4. Работники Поставщика, находясь на контролируемой территории аэропорта г. Ноябрьска обязан носить пропуск на видном месте поверх верхней одежды и по требованию сотрудника подразделения транспортной безопасности предоставлять его для сличения личности, а также объяснять цель нахождения в той или иной зоне.

11.5. При наличии оснований (наличие не снятой или не погашенной судимости, за совершенное умышленное преступление), Покупатель имеет право, отказать в оформлении пропуска представителю Поставщика. В выдаче пропуска может быть отказано без объяснения причин.

11.6. При выявлении фактов нарушения представителями Поставщика Положения (Инструкции) Покупателя имеет право изымать пропуска и выдворять нарушителей с контролируемой территории.

11.7. Работы производятся в условиях действующего предприятия.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и до полного исполнения обязательств по Договору.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам взаимоотношений между Поставщиком и Покупателем считаются утратившими силу.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и заверены печатями Сторон.

12.5. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в письменном виде в течение трех рабочих дней с момента их изменения. Уведомление должно быть вручено лично под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны не несут ответственности за произведенные по устаревшим реквизитам платежи.

12.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя путем направления Поставщику письменного извещения о досрочном расторжении настоящего договора не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения.

12.8. Стороны пришли к соглашению о том, что все условия настоящего договора являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

12.9. Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны назначают ответственных представителей:

- со стороны Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается Ф.И.О., должность представителя)* телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- со стороны Покупателя: Королев Максим Юрьевич, заместитель начальника ПТБ Ноябрьского филиала АО "Аэропорт Сургут", тел.: + 7 (3496) 365320, e-mail: [korolev@airsurgut.ru](mailto:korolev@airsurgut.ru); Максимович Артем Юрьевич, начальник ПТБ Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут», контактный телефон: 3496365333, [maksimovich\_au@airsurgut.ru](mailto:maksimovich_au@airsurgut.ru)

12.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1 – Спецификация.

Приложение №2 – Сроки поставки рентгенотелевизионных систем; выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, проведению инструктажа.

Приложение №3 – Прейскурант на услуги бюро пропусков аэропорта г. Ноябрьска

Приложение №4 – Форма Акта приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ.

**14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | **Покупатель:**  АО «Аэропорт Сургут»  ИНН/КПП – 8602060523/860201001  (КПП для счет-фактур 890543001)  ОГРН 1028600603998  Место нахождения (по Уставу): РФ, ХМАО-Югра,  г. Сургут.  Адрес юридического лица (по сведениям ЕГРЮЛ):  628422, ХМАО – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, д.49/1  Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 628408, Россия, ХМАО – Югра,  г. Сургут, а/я Бокс №11.  Телефон: 8(3462)770-276  Е-mail: [office@airsurgut.ru](mailto:office@airsurgut.ru)  Банковские реквизиты:  Наименование Банка: Ф-Л Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень  ИНН/КПП – 860202001/7707083893  БИК - 047102651  К/счёт - 301018108000000000651  Р/счёт - 40702810567170100601  Местонахождения грузополучателя:  629802, РФ, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, аэропорт, Ноябрьский филиал АО «Аэропорт Сургут».  Директор по производству – первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Прийма  Дата подписания договора  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |

Приложение №1

к Договору от\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**(оформляется в соответствии с Техническим заданием и заявкой Победителя закупки (Поставщика)**

**г. Сургут «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара, место поставки | Срок гарантии | Кол-во | Цена за ед. без учета НДС, руб. | Итого, без учета НДС, руб. |
| 1 | Рентгеногтелевизионная система «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* |  | 1 |  |  |
| 2 | Рентгеногтелевизионная система «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* |  | 2 |  |  |
| 3 | Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ рентгеногтелевизионной системы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* | - | 1 |  |  |
| 4 | Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ рентгеногтелевизионной системы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки)* | - | 2 |  |  |
| Всего без учета НДС | | | | |  |
| НДС | | | | |  |
| Всего с учетом НДС | | | | |  |

Адрес поставки, адрес выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт.

Поставляемый товар соответствует требованиям Постановления Правительства Российской федерации от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Страна происхождения Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание и технические характеристики Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Покупателя) и заявкой Победителя закупки (Поставщика).*

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | **Покупатель:**  Директор по производству – первый заместитель генерального директора АО Аэропорт Сургут»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Прийма  М.П. |

Приложение №2

к Договору от\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Сроки поставки рентгенотелевизионных систем;**

**выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, проведению инструктажа.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование рентгеногтелевизионной системы, место поставки и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ** | **Кол-во, шт.** | **Сроки поставки** | **\* Сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ** и проведению **инструктажа по правилам эксплуатации ренгенотелевизионной системы для персонала Покупателя.** |
| **не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора.** | |
| 1. | Рентгеногтелевизионная система  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки),*  Место поставки (грузополучатель): 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт. | 1 шт. | До \_\_\_\_2025 | До \_\_\_ 2025 |
| 2. | Рентгеногтелевизионная система  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование указывается победителем закупки),*  Место поставки (грузополучатель): 629802, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Аэропорт. | 2 шт. | До \_\_\_\_2025 | До \_\_\_ 2025 |

\* Сроки выполнения пуск-наладочных работ и инструктажа технического персонала Покупателя по техническому обслуживанию и ремонту рентгеногтелевизионных системмогут быть скорректированы по согласованию Сторон.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.п. | **Покупатель:**  Директор по производству – первый заместитель генерального директора  АО «Аэропорт Сургут»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Прийма  М.п. |

Приложение №3

к Договору от\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Прейскурант на услуги бюро пропусков аэропорта г. Ноябрьска**

**(Приложение к договору будет сформировано на момент заключения договора).**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | **Покупатель:**  Директор по производству – первый заместитель генерального директора АО Аэропорт Сургут»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Прийма  М.П. |

Приложение №4

к Договору от\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Форма**

**Акт приема – сдачи монтажных и пуско-наладочных работ.**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ год.**

АО «Аэропорт Сургут» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Поставщика), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО руководителя) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поставщик выполнил монтажные и пуско-наладочные работы рентгеногтелевизионной системы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (наименование), серийный номер №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а Покупатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(принял/ не принял- нужное указать)* монтажные и пуско-наладочные работы.

Замечания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Стоимость выполненных работ по монтажу и пусконаладке составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, без учета НДС. НДС (\_\_%) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей

Итого с учетом НДС: \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные лица со стороны Поставщика: | Ответственные лица со стороны Покупателя: |
|  |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.п. | **Покупатель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.п. |

***Форма Акта согласована:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.п. | **Покупатель:**  Директор по производству – первый заместитель генерального директора  АО «Аэропорт Сургут»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Прийма  М.п. |

**РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ**.

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕТОД:**  (указывается в соответствии со ст. 18 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут»). | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (прилагается) |

***\**** При выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик использует полученную ценовую информацию в количестве не менее двух предложений (в виде писем или коммерческих предложений или прайс-листов, полученных в т.ч. с использованием электронной почты или факсимильной связи, принт-скрин (скриншот) страниц сайтов поставщиков, сообщений от представителей поставщиков, полученных по электронной почте и др.). В случае отсутствия указанного количества предложений рынка, *Заказчик вправе учесть единственное полученное предложение*

**Обоснование НМЦД при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги (предмет закупки) | Единица измерения | Количество | Ценовая информация, руб. без НДС | | | Начальная максимальная цена по позиции, руб. без НДС | Коэффициент вариации цены, % |
| Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| 1 | Приобретение по договору поставки рентгенотелевизионных систем для досмотра багажа и личных вещей новых, не бывших в употреблении, не восстановленных, не ранее 2025 года изготовления:  - модель ТС-СКАН 6575 в количестве 2 шт. (либо эквивалент);  - модель ТС-СКАН 40113БП в количестве 1 шт. (либо эквивалент); | шт. | 2 | 9 398 333,33 | - | - | - | - % |
| 2 | шт. | 1 | 8 791 666,67 | - | - | - | -% |
|  | **ИТОГО:** |  |  | 18 190 000,00 | - | - | - | - |

**Начальная максимальная цена договора составляет:** **18 190 000,00 руб. без учета НДС.**

\* Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем сложения начальных максимальных цен по позициям.

Расчет НМЦД производится по формуле:

Где:

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

цi – цена единицы товара (работы, услуги), предоставленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

**Примечание:**

Однородность совокупности значений выявленных цен - коэффициент вариации не превышает 33 %.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.